## Arkusz1
PO.2720.49.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Termostat chłodząco-grzejący typ LAUDA RM6 S/H | Termostat z łaźnią ze stali nierdzewnej; zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt niskim poziomem cieczy. Zakres temperatur pracy -20…+150C, temperatura otoczenia +5…+40C. Kontrola temperatury +/- 0,05C. Całkowite wymiary 200x350x620mm. Otwór łaźni 150x130mm, głębokość łaźni 160mm,użyteczna głębokość łaźni 140mm. |  | 1 | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego