## Arkusz1
PO.2720.19.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
| Rezyst negatywowy do elektronolitografii | Wysokorozdzielczy (co najmniej 100 nm) rezyst negatywowy do litografii elektronowej, odporny na trawienie mokre (np. HF) i suche (np. RIE), o grubości po rozwirowaniu (ok. 3000 rpm) równej ok. 300 nm, o minimalnej dozie utwardzenia równej co najwyżej 500 μC/cm2, łatwo zmywalny po utwardzeniu; objętość 250 ml |  |  |  | 1
| Wywoływacz rezystu negatywowego | Wywoływacz (developer) rezystu z pozycji nr 1; objętosć 2,5 l |  |  |  | 1
| Usuwacz rezystu negatywowego | Usuwacz (remover) rezystu z pozycji nr 1; objętość 2,5 l |  |  |  | 1
| Promotor adhezji rezystu negatywowego | Promotor adhezji rezystu z pozycji nr 1, do podłoży Si i SiO2; objętość 250 ml |  |  |  | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580