## Arkusz1
PO.2721.16.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Głowica pomiarowa PKR261 | PKR261 Próżniowa głowica pomiarowa FullRange UHV, DN 40CF-F, wygrzewalna. | nd | nd | 1
2 | Próżniomierz 2-kanałowy TPG362 | TPG362 Próżniomierz (kontroler) dwukanałowy umożliwiający podłączenie dwóch głowic PKR261. Zasilanie 90-250V, 50/60Hz. | nd | nd | 1
3 | Kabel pomiarowy 6m | Kabel pomiarowy 6m, Próżniomierz TPG362 - głowica próżniowa PKR261. | nd | nd | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego