## Arkusz1
PO.2721.23.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pompa nXDS10i | Szybkość pompowania 11.4 m3/hr Ciśnienie końcowe 0.007 mbar Zasilanie: 100-127 / 200-240V (+/- 10%), 1-fazowe, 50 / 60Hz. Kołnierze po stronie wlotu i wylotu: DN 25 KF. gwarancja 24 miesiące | nd | nd | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego