## Część nr 1
PO.2721.64.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Część nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Precyzyjny uchwyt pozycjonujący | - kompatybilny z systemem klatkowym 30 mm - umożliwia montaż optyki 1" do grubości 10 mm - pozwala na zmianę położenia w osi X i Y o min +- 1mm - przesuw odbywa się za pomocą precyzyjnych śrub Ref: Thorlabs CXY1/M |  |  |  | 1
2 | Uchwyt klatkowy do optyki 1" | - kompatybilny z systemem klatkowym 30 mm - przystosowany do montarzu elementów opycznych o średnicy 1 " - grubość: 9 mm Ref. Thorlabs CP35/M |  |  |  | 2
3 | Uchwyt klatkowy SM1 | - kompatybilny z systemem klatkowym 30 mm - gwint wewnętrzny: SM1 - grubość: 9 mm Ref. Thorlabs CP33/M |  |  |  | 2
4 | Pręt do uchwytu klatkowego | - kompatybilny z systemem klatkowym 30 mm - średnica 6 mm - długość 18" Ref: Thorlabs ER 18 |  |  |  | 4
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580