## Część
PO.2721.95.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
| komórka efuzyjna PEZ 63-80-54-CL-C-P-L270D55 | Komórka produkcyjna efuzyjna kołnierz montażowy DN63CF (śr. zewn. 4,5'') Tygiel dwuścienny 80 cm3 PBN 4° [#415-00-086] Filament z drutu Ta (cold lip) Termopara typu C WRe 5/26% nadające się do wygrzewania do 300°C maksymalna temperatura: 1400°C (odgazowanie 1500°C) max. parametr elektryczny: 700W/14A (przy ok. 1400°C) wymiary pod UHV: OD 55mm, długość 270mm | Dostosowane do UHV systemu MBE |  | 1 szt | 1
| Tygiel PBN C12-37 | Materiał PBN C12-37, pojemność 12 cm3, stożek 10° | Dostosowane do komórek efuzyjnych systemu MBE UHV |  | 1 szt | 2
| Tygiel PBN C9D-37 | Tygiel z PBN 9 cm3, stożek 10°, podwójna ścianka | Dostosowane do komórek efuzyjnych systemu MBE UHV |  | 1 szt | 3
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580