## Część nr 1
PO.2721.90.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Przegląd i serwis trzech urządzeń plazmowych firmy SENTECH | Przegląd okresowy Preventive Maintenance obejmujący trzy systemy wytrawiania plazmowego: 1) BADD- 001532 System Wytrawiania Plazmowego dla półprzewodników na bazie krzemu, typ PTSA ICP Plasma Etcher, model SI 500 2) BADD- 01533 System wytrawiania plazmowego dla półprzewodników złożonych, typ PTSA ICP Plasma Etcher, model SI 500 3 )BADD - 001535 System Osadzania Plazmowego, typ ICPECVD Plasma Deposition system, model SI 500 D Zakres przeglądu zgodny z wymaganiami producenta 4. BADD-001534/001 Elipsometr spektroskopowy SE850 DUV SN:12/089 | wymagany protokół serwisowy do każdego systemu p o zakończeniu przeglądu |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580