## Część
PO.2721.87.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Precyzyjny stolik XYZ | -Mechanizm poruszania się: skrzyżowane łożyska wałeczkowe -Nominalna wysokość > 60 mm - Możliwość obciążenia > 4 kg -Zakres ruchu we wszystkich osiach: - zgrubnie > 12 mm - precyzyjnie > 290 um - Ruch w osiach realizowany przez śrubę mikrometryczną dyferencyjną: - Ruch zrubny 500 um / obrót - Ruch precyzyjny 50 um / obrót - Stolik montażowy z gwintami metrycznymi |  |  |  | 1 szt.
2 | Stolik obrotowy | - Możliwość ręcznego obrotu o 360 stopni - Dodatkowy śruba mikrometryczna pozwala na precyzyjne ustawienie położenia - W centrum stolika otwór przelotowy o średnicy co najmniej 25 mm - Góra stolika wyposażona w otwory M4 i M6 |  |  |  | 1 szt.
3 | Szyna optyczna | - Szerokość > 75 mm - Długość : 250 mm - Wyposażona w 4 rowki do mocowania typu jaskółczy ogon - Zaopatrzona w otwory do montowania śrub M6 |  |  |  | 1 szt.
4 | Adapter do szyny optycznej | - Kompatybilny z szyną optyczną poz. 3 - Szerokość > 85 mm - Długość > 50 mm - Wyposażana w mechanizm blokowania przesuwu - Zaopatrzona w otwory i gwinty M6 |  |  |  | 1 szt.
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580