## Arkusz1
ZESTAWIENIE CZĘŚCI DO NAWILŻACZY
Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Nazwa częsci | Numer katalogowy | Ilość | Oferowany produkt - producent | Oferowany produkt - numer katalogowy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena netto (PLN) | Stawka VAT % | Cena brutto (PLN)
1 | Nawilżacz elektrodowy | AT4/9064 | NORDMANN | Cylinder (typ 4564 A) | 5170010 | 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zawór dopełniający | 2560022 | 1 |  |  |  | 0
2 | Nawilżacz elektrodowy | AT4/6564 | NORDMANN | Cylinder (typ 6564 A) | 5170011 | 3 |  |  |  | 0
3 | Pomieszczeniowy nawilżacz powietrza | RC4-222 | NORDMANN | Cylinder | 5020077 | 2 |  |  |  | 0
4 | Nawilżacz elektrodowy | LE110D | VAPAC | Cylinder | PCD4-6WB | 32 |  |  |  | 0
|  |  |  | Płyta główn sterowania - VAPAC Control PCB | prawdopodobnie 1150630 | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zestaw przewodów do zbiornika z nasadkami (komplet) |  | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pompka spustowa | 2600070 | 1 |  |  |  | 0
5 | Nawilżacz elektrodowy | LE55D | VAPAC | Zawór elektromagnetyczny - Valve Assy 24V | 2620325 | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Tube silicone 9 mm(P3) | 2560029 | 1 |  |  |  | 0
6 | Nawilżacz elektrodowy | LE30D | VAPAC | Cylinder | PCD4-3WB | 1 |  |  |  | 0
7 | Nawilżacz elektrodowy | LE18PD | VAPAC | Cylinder | PCM3N-3WA | 1 |  |  |  | 0
8 | Nawilżacz elektrodowy | UE130XL001 | CAREL | Cylinder | BLOT5C00H0 | 14 |  |  |  | 0
|  |  |  | Przewód pompy spustowej | UEKDH00000 | 6 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zestaw uszczelek filtra | KITBLC5FG0 | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pompka spustowa | KITPSE0000 | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zestaw elektrod (komplet) | KITBLCT5C2 | 2 |  |  |  | 0
9 | Nawilżacz elektrodowy | UE090XL001 | CAREL | Cylinder | BLOT4C00H2 | 9 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zestaw elektrod (komplet) | KITBLCT4C2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Zestaw uszczelek filtra | KITBLC4FG0 | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Złączka korpusu pompki zbiornika | UEKCOLL000 | 1 |  |  |  | 0
suma | [9 empty] | 0