## Część
PO.2721.161.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
| pH metr | pH metr wraz z elektrodą o parametrach jak poniżej lub lepszych:Zakres pH: 0,00 do 14,00. Zakres redox ± 1999 mV. Zakres temperatury 0.0 do 100,0 °C. Dokładność pomiaru pH: ± 0,01 pH. Dokładność pomiaru potencjału redox: ± 1 mV. Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,4 °C. Zasilanie: 1 x 9 V. |  |  | 1 | 1
| Waga analityczna | Waga analityczna o prametrach Obciążenie maksymalne [Max]:>350g Dokładność odczytu [d]: 0,1mg |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580