## Arkusz 1
PO.2721.102.2022
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | fotorezyst pozytywowy | Numer katalogowy ma-P 1215 lub równoważny: Fotorezyst pozytywowy do litografii optycznej za pomocą fotomaski; czułość przy szerokopasmowej ekspozycji UV (np. przy użyciu lampy rtęciowej 1000 W) ok. 50-80 mJ/cm2; o grubości ok. 1500 nm po rozwirowaniu (3000 rpm); możliwy do wywołania w roztworach alkalicznych; o współczynniku załamania (w postaci warstwy) ok. 1.62 ± 0.2 dla λ = 700 nm; o wysokiej odporności na trawienie suche; objętość 250 ml. |  |  | 250 ml | 1
2 | fotorezyst pozytywowy | Numer katalogowy ma-P 1205 lub równoważny: Fotorezyst pozytywowy do litografii optycznej za pomocą fotomaski; czułość przy szerokopasmowej ekspozycji UV (np. przy użyciu lampy rtęciowej 1000 W) ok. 30-80 mJ/cm2; o grubości ok. 500 nm po rozwirowaniu (3000 rpm); możliwy do wywołania w roztworach alkalicznych; o współczynniku załamania (w postaci warstwy) ok. 1.62 ± 0.2 dla λ = 700 nm; o wysokiej odporności na trawienie suche; objętość 250 ml. |  |  | 250 ml | 1
3 | wywoływacz do fotorezystu | Numer katalogowy mr-D 526/S lub równoważny: Wywoływacz do fotorezystu dla litografii optycznej; oparty o wodorotlenek tetrametyloamoniowy (TMAH). Kompatybilny z rezystem ma-P 1215. Objętość 5 L. |  |  | 5 l | 3
4 | wywoływacz do fotorezystu | Numer katalogowy ma-D 331 lub równoważny: Wywoływacz do fotorezystu dla litografii optycznej; oparty o wodorotlenek sodu (NaOH). Kompatybilny z rezystem ma-P 1215. Objętość 5 L. |  |  | 5l | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580