## Arkusz 1
PO.2721.92.2022
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | fotorezyst negatywowy | Fotorezyst negatywowy o wzmocnieniu chemicznym do litografii optycznej; czułość przy szerokopasmowej ekspozycji UV (np. przy użyciu lampy rtęciowej 1000 W) z zakresu 100-1000 mJ/cm2; o wysokiej odporności na trawienie suche; umożliwiający uzyskanie pionowych ścianek bocznych; wysokorozdzielczy; o grubości ok. 3000-10000 nm po rozwirowaniu (3000 rpm); oparty o bezpieczny rozpuszczalnik (np. PGMEA); objętość 250 ml. |  |  | 250 ml | 1
2 | rozpuszczalnik fotorezystu negatywowego | Bezpieczny rozpuszczalnik (np. PGMEA) umożliwiający rozcieńczenie fotorezystu z pozycji nr 1; w pełni kompatybilny z fotorezystem z pozycji nr 1; objętość 500 ml. |  |  | 500 ml | 1
3 | wywoływacz fotorezystu negatywowego | Wywoływacz (ang. developer) kompatybilny z fotorezystem negatywowym z pozycji nr 1; czas wywoływania dla uzyskania pionowych ścianek bocznych rezystu z zakresu 10-120 s; objętość 5 l. |  |  | 5 l | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580