Załącznik nr 3

Numer sprawy: PO.2721.132.2022

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

DOSTAWA SPRZĘTU

| Nazwa urządzenia: Należy wskazać: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem Dostawy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produkt wzorcowy Nr kat.: EM500INSU równy lub równoważny: podstawa klatki EMERALD PRIME EM500 H-Temp, wykonana z polisulfonu. Ze wzbogaceniem. |  |
| 2. | Produkt wzorcowy Nr kat.: EM500TOPSU równy lub równoważny: pokrywa do klatki EM500 H-Temp wykonana z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym oraz miejscem na butelkę. |  |
| 3. | Produkt wzorcowy Nr kat.: EM500LID równy lub równoważny: ruszt do klatki EM500 wykonany ze stali nierdzewnej. |  |
| 4. | Produkt wzorcowy Nr kat.: ACBT0262SU równy lub równoważny: butelka 260 ml, H-Temp z polisulfonu, z uszczelką silikonową, |  |
| 5. | Produkt wzorcowy Nr kat.: ACCP3421UG równy lub równoważny: kapsel do butelki z uszczelką wokół noska, |  |
| 6. | Produkt wzorcowy Nr kat.: ACPCEM równy lub równoważny; tabliczka do etykiety dopasowana do otworów pokrywy klatki z polisulfonu |  |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24 miesiące |  |