## Część 1
PO.2721.121.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem mikrosond przy asyscie mikroobróbki wiązką jonów FIB (Focused lon Beam) i asyście obrazowania SEM (Scanning Electron Microscopy), oraz badań materiałowych z wykorzystaniem EDS (Energy-dispersiye X-ray spectroscopy) epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych GaN/AIGaN/AIN, w tym również struktur poddanych strukturyzacji w wyniku trawienia i zawierających na powierzchni warstwy kontaktów metalicznych. - Obrazowanie SEM powinno zapewnić powiększenia do 120 tysięcy w położeniu/pochyleniu 0 o, 45 o i 52 o. - Rozdzielczość procesów z wykorzystaniem FIB powinna być nie większa niż 10 nm. - Zamawiający dostarczy struktury epitaksjalne w postaci fragmentów podłoży, o wymiarach 1 cm x 1 cm, maksymalnie o średnicy do 2 cali lub wskazanych przez wykonawcę. - Zamawiający zastrzega sobie uczestnictwo pracownika zamawiającego w trakcie wykonywania obrazowania. - Oferta powinna uwzględniać poniesione przez wykonawcę wszelkie koszty wykonania obrazowania, w tym wszelkie koszty montażu dostarczonych przez zamawiającego struktur do stolików pomiarowych oraz koszty pracy. - Przedmiotem rozliczenia mają być obrazy SEM i wyniki pomiarów przekazane w formie elektronicznej zapisane na nośniku dostarczonym przez zamawiającego. - Zwrocie zamawiającemu ulega cały przekazany do wykonawcy materiał badawczy. - Dokładne informacje dotyczące sposobu obrazowania i konieczności przeprowadzenia analiz i pomiarów zostaną każdorazowo przekazane Wykonawcy wraz z materiałem badawczym. - Przedmiotem rozliczenia będzie protokół zawierający obrazy SEM i wyniki pomiarów przekazane w formie elektronicznej zapisane na nośniku dostarczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie określa wcześniej konkretnych ilości godzin przeznaczanych na dany typ pracy mikroskopu (konieczność użytkowania mikroskopu w danym trybie będzie wynikać z potrzeb bieżącej pracy), przy czym Zamawiający przeznaczy na usługę maksymalnie 48 000,00 zł netto. Zamawiający musi zrealizować usługę najpóźniej do dnia 20.12.2022 r. (włącznie) i otrzymać fakturę najpóźniej do dnia 27.12.2022 (włącznie), a Wykonawca składając ofertę gwarantuje taką możliwość.
Część | Lp. | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Wartość netto za 1 godzinę | Stawka VAT % | Wartość VAT od netto | Wartość brutto za 1 godzinę
1 | 1 | 1 godzina pracy mikroskopu SEM do pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem mikrosond | 1 godzina |  |  | 0 | 0
1 | 2 | 1 godzina pracy mikroskopu SEM przy asyście wiązki jonów FIB (Focused Ion Beam) | 1 godzina |  |  | 0 | 0
1 | 3 | 1 godzina pracy mikroskopu elektronowego (SEM) - niezależnie od powiększenia | 1 godzina |  |  | 0 | 0
1 | 4 | 1 godzina pracy mikroskopu SEM z wykorzystaniem obrazowania EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) | 1 godzina |  |  | 0 | 0
|  |  | SUMA | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ŚREDNIA | #DIV/0! |  |  | 0
Oferowany termin możliwości rozpoczęcia usługi obrazowania - …...................................... (data)