## OPZ
PO.2721.120.2022
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Kamera do mikroskopu Leica DM IL LED | Kamera kompatybilna z mikroskopem Leica DM IL LED. - 2 & 8 MPix ¦ 4K - Narzędzie do ekspozycji - Tryb poklatkowy - Tryb wideo - Narzędzie do pomiaru i adnotacji - Tryb monochromatyczny - Narzędzie serwera kamery - Narzędzie Histogram - Narzędzie FX - Funkcja profili użytkowników Wszechstronność - Narzędzie Panorama - Multi-Fluorescencja -Rozdzielczość i prędkość kamery w trybie NA ŻYWO: 1920 x 1080 pixeli ¦ 30 fps -Rozdzielczość kamery w trybie RECORD: 1920 x 1080 pixeli l 2.7 MPix ¦ 3840 x 2160 pixeli l 8.3 MPix - Rozdzielczość i prędkość kamery w trybie VIDEO: FULL HD - 1920 x 1080 pixeli do 25 fps Produkt wzorcowy: JENOPTIK nr kat: 612843 lub równoważny, zgodny z opisem. | ND |  | 1 szt. | 1
2 | Adapter C-mount 0,5x | Adapter video 0,5x kompatybilny z mikroskopem Leica DM IL LED. Produkt wzorcowy: Leica nr kat: 11541550 lub równoważny, zgodny z opisem. | ND |  | 1 szt. | 1
3 | Komputer z oprogramowaniem | Komputer z oprogramowaniem kompatybilnym z kamerą i mikroskopem Leica DM IL LED Zalecane wymagania systemowe: - komputer: Intel i7 Quad-Core (min. 3.0 GHz) procesor ¦ 8 GB RAM - system operacyjny -64 Bit: Win 7 SP1 / Win 8.1 / Win 10 ¦ MacOS High Sierra / Mojave ¦ Linux Ubuntu 16.04 LTS - Interfejs danych: Zintegrowany port USB 3.0, nie wymaga dodatkowego zasilania - Rozdzielczość monitora: 1920 x 1200 pixeli lub więcej - Oprogramowanie (zawarte w pakiecie) - GRYPHAX APP / Twain APP / DirectX APP / Software development kit | ND |  | 1 szt. | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580