## Część nr 3
PO.2721.135.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Kwota jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość całkowita netto (kwota jednostkowa netto x ilość) | Wartość brutto (kwota jednostkowa netto x ilość + wartość VAT)
1 | Pomiar koncentracji nośników przy wykorzystaniu efektu Halla. Określenie typu przewodnictwa osadzanych warstw epitaksjalnych, koncentracji i ruchliwości nośników większościowych. | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie charakteryzacji elektrycznej warstw i/lub struktur epitaksjalnych GaN/AIGaN wykonywanych technikami MOVPE oraz MBE. Zakres zlecanej charakteryzacji parametrów elektrycznych dotyczy: - Określenia typu przewodnictwa osadzanych warstw epitaksjalnych, - koncentrację i ruchliwość nośników większościowych, - obecność pól elektrycznych w heterostrukturach, - w przypadku struktur typu HEMT parametryzacją dwuwymiarowego gazu elektronowego 2DEG na heterozłączu. Z uwagi na charakter struktur przeznaczonych do pomiarów i oczekiwane wyniki charakteryzacji wymaga się: - możliwości przeprowadzenia pomiarów struktur o wymiarach poniżej 1 x 1 cm2 (typowo 8 x 8 mm2) - zapewnienia przeprowadzenia pomiarów Halla zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w zakresie niskich temperatur, sięgających 5K, - możliwości pomiaru za pomocą prądu przemiennego, - pomiar metodą 4-punktową w zakresie natężenia prądu od 10 μA do 1 A, - zapewnienia pomiaru rezystancji sięgającej dziesiątych części MΩ, - zapewnienie pomiarów z częstotliwością od 1 Hz do 1 kHz, - zapewnienie pomiaru w polu magnetycznym od -9 do +9 T, - zapewnienie możliwości pomiarów w warunkach prądu stałego. Realizacja zamówienia w terminie przed 23.12.2022 r. Potwierdzenie realizacji zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru. Dostarczenie faktury najpóźniej do 23.12.2022 r. (włącznie). | 1 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cena |  | 0 | 0 | 0