## Arkusz 1
PO.2721.133.2022
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Oferowany produkt | Kwota jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Całkowita wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) | Całkowita wartość brutto (cena jednostkowa netto x ilość + VAT)
1. | Część 1 | szkiełka mikroskopowe | AAAA000001##02E (Thermo Scientific) lub równoważne: szkiełka mikroskopowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. O wymiarach 26x76x1.0 mm, bez matowego pola do opisu. O obniżonej zawartości żelaza dla zmiejszenia auto-fluorescencji, zminimalizowanej zielonej poświacie, gwarantowej optymalnej i doskonałej transparentności. Czyste oraz polerowane do natychmiastowego użycia. Skład chemiczny: 72,70% SiO2; 4,30% MgO; 14,30% Na2O; 1,20% Al2O3; 1,20% K2O; 0,03% Fe2O3; 6,40% CaO; 0,30% SO3. Współczynnika załamania światła: 1,5171 (dla λ = 546,07 nm) | Produkowane zgodnie z normą ISO 8037/I | 50 szt | 15
2. | Część 1 | szkiełka mikroskopowe | AAAA000001##12E (Thermo Scientific) lub równoważne: szkiełka mikroskopowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. O wymiarach 26x76x1.0 mm, z matowym polem do opisu o długości 20mm. O obniżonej zawartości żelaza dla zmiejszenia auto-fluorescencji, zminimalizowanej zielonej poświacie, gwarantowej optymalnej i doskonałej transparentności. Czyste oraz polerowane do natychmiastowego użycia. Skład chemiczny: 72,70% SiO2; 4,30%MgO; 14,30% Na2O; 1,20% Al2O3; 1,20% K2O; 0,03% Fe2O3; 6,40% CaO; 0,30% SO3. Współczynnika załamania światła: 1,5171 (dla λ = 546,07 nm) | Produkowane zgodnie z normą ISO 8037/I | 50 szt | 15
[7 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580