## OPZ
PO.2721.4.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 1-10 ul/ VWR | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
2 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ VWR | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
3 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 200-1000 ul/ Eppendorf | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
4 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 0,5-10 ul/ HT | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
5 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 200-1000 ul/ HTL | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
6 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 20-200 ul/ HTL | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
7 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 1-10 ul/ Brand | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND
8 | Wzorcowanie jednokanałowych pipet laboratoryjnych Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ VWR | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
9 | Transport | nd | ND | ND |  |  |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  | Cena |  |  | 0 | 0