## Część nr 3
Nr Sprawy: PO.2721.29.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy laboratoriów ISO) | Oferowany produkt | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw pipet automatycznych | Zestaw trzech (3-pak) pipet automatycznych, jednokanałowych, nastawnych, zmiennobjętościowych, o zakresach pojemności: - 0,5 -10µL, - 10-100µL, - 100-1000µL. Wymagane parametry: - zmiana żądanej objętości, - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety, - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, - czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości, - mechanizm umożliwiający zrzucanie końcówki pipety, - autoklawowalna lub sterylizowana całość pipety lub dolna część nasadkowa, - wykonane z materiału trwałego, odpornego na promieniowanie UV oraz odczynniki chemiczne, - możliwość rekalibracji przez użytkownika w zależności od gęstości pipetowanej cieczy (odrębna od kalibracji serwisowej), - system amortyzujący dolną część pipety, - pieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji, - kod kolorystyczny na przycisku dozowania ułatwiający identyfikację pipet (odpowiednich objętości) - certyfikat CE-IVD, - indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, | Dla pipet wymagane są: - certyfikaty CE-IVD - indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym |  | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Statyw karuzelowy | Statyw karuzelowy: - posiadający 6 uchwytów, - na pipety jednokanałowe, - zmienne uchwyty, - możliwość demontażu/wymiany uchwytów, - uchwyt umożliwiający obrót oraz przenoszenie statywu, - możliwość dekontaminacji światłem UV, - kompatybilny z pipetami wchodzącymi w skład zestawu | nd |  | 2 |  |  | 0 | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówienia wynosi: …..…. dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0