## Część nr 3
Nr Sprawy: PO.2721.26.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy laboratoriów ISO) | Oferowany produkt | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny | Leica HistoCore MULTICUT, lub równoważny: - uchwyt do żyletek jednorazowych nisko i wysokoprofilowych, - napęd ręczny, - koło zamachowe z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka, - łożysko krzyżowo liniowe, - regulowany system równoważenia siły, - możliwość indywidualnej regulacji naprężenia sprężyny, które zależy od wagi zamocowanego zacisku preparatu lub preparatu, - system uchwytów i zacisków umożliwiający umocowanie preparatu, - możliwość przejścia na pracę ręczną. - system precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu - system szybkiej wymiany uchwytów - praca w trybie cięcia lub trymowania (od 1µm do 600µm) - przełączane ręcznie. cięcie w trybiach pełnego obrotu i kołysania. - zewnętrzny panel sterowania z możliwością umiejscowienia go w kilku pozycjach w stosunku do korpusu mikrotomu, z regulacją grubości trymowania, skrawania i ruchu głowicy. - funkcja retrakcji (5-100µm w skokach co 5µm), z możliwością całkowitego wyłączenia. - Głowica ustawiana w dowolnej płaszczyźnie bloczka. - funkcja powrotu głowicy do poprzedniej pozycji w stosunku do noża, po wymianie ostrza, ostrzeżenie dźwiękowe o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego. - wyjmowana taca na ścinki - dwa wyświetlacze LED (jeden w panelu zewnętrznym, drugi w korpusie), - 2 systemy blokowania koła zamachowego:hamulec ręczny oraz przełącznik blokady koła napędowego. - Cena za urządzenie powinna zawierać w sobie opłatę za montaż i przygotowanie stanowiska pracy, oraz 2-dniowe szkolenie specjalistyczne z obsługi urządzenia i technik krojenia materiału FFPE na mikrotomie półautomatycznym obejmujące: - omówienie zasad bezpiecznej pracy z mikrotomem, - przygotowanie miejsca pracy, - przygotowanie mikrotomu do pracy (montowanie uchwytów, noży, żyletek, dobór odpowiedniego kąta krojenia), - przygotowanie preparatu do pracy – bloczek parafinowy przygotowanych w kasetce (ustawianie preparatu w pożądanej orientacji, trymowanie preparatu, ustawianie prędkości cięcia itp.), - krojenie, zbieranie preparatów, nanoszenie ich na szkiełko, prostowanie oraz suszenie – różne sposoby, - nauka silanizowania szkiełek (konieczny protokół wraz z demonstracją samodzielnego przygotowania adherentnych szkiełek podstawowych). | Certyfikat potwierdzający zgodność z dyrektywami 2011/65UE, 2015/863UE, oraz rozporządzeniem UE 2017/746, Certyfikowane zgodnie z: EN ISO 14971:2019, EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015, PN-EN IEC 61326-2-6:2021-11, lub równoważne z powyższymi |  | 1 |  |  | 0 | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówienia wynosi: …..…. dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0