## Część nr 3
PO.2721.41.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Wzorcowanie pipet laboratoryjnych (jednokanałowych 19 szt., ośmiokanałowych: 1 szt.): 1. Pipeta automatyczna 0,5-10 ul/ HTL Discovery Pro 2. Pipeta automatyczna 10-100 ul/ HTL Discovery Pro 3. Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ HTL Discovery Pro 4. Pipeta automatyczna 0,1-1 ul/ Brand 5. Pipeta automatyczna 0,1-2,5 ul/ Brand 6. Pipeta automatyczna 0,5-10 ul/ Brand 7. Pipeta automatyczna 0,5-10 ul/ Brand 8. Pipeta automatyczna 2-20 ul/ Brand 9. Pipeta automatyczna 10-100 ul/ Brand 10. Pipeta automatyczna 20-200 ul/ Brand 11. Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ Brand 12. Pipeta automatyczna 0,5-5 ml/ Brand 13. Pipeta automatyczna 8-kanałowa 5-50 ul/ Brand 14. Pipeta automatyczna 2-20 ul/ Gilson 15.Pipeta automatyczna 20-200 ul/ Gilson 16. Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ Gilson 17. Pipeta automatyczna 0,2-2 ul/ Gilson 18. Pipeta automatyczna 2-20 ul/ Gilson 19. Pipeta automatyczna 20-200 ul/ Gilson 20. Pipeta automatyczna 100-1000 ul/ Gilson | wzorcowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. Wymagane jest Certyfikat/świadectwo sprawdzenia zewnętrznego potwierdzający poprawność działania pipety oraz zawierający informacje o zachowaniu spójności pomiarowej Certyfikat/świadectwo musi zawierać następujące informację: - dokładność; - współczynnik wymienności CV; - błąd pomiaru Adjustacja pipet w przypadku konieczności - jeśli błąd wykracza poza limity określone w normie ISO 8655. |  | nie dotyczy |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Transport | nd | nd | nd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0