## Część 1
PO.2721.60.2023
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Ustalenia dotyczące gwarancji dostawcy, montażu, serwisu (jeśli dotyczy) | Produkt | Ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Wzorcowanie pipet laboratoryjnych | przegląd, naprawa, konserwacja, czyszczenie, ewentualna adiustacja, sprawdzenie w 3 –ch objętościach (minimalna objętość cieczy pobierana przez pipetę lub 10% wartości nominalnej, 50% wartości nominalnej, wartość nominalna) z 10 krotną liczbą powtórzeń dla każdej sprawdzanej objętości cieczy. | Wymagane jest Certyfikat/świadectwo sprawdzenia zewnętrznego potwierdzający poprawność działania pipety oraz zawierający informacje o zachowaniu spójności pomiarowej Certyfikat/świadectwo musi być opatrzony symbolem akredytacji PCA i zawierać następujące informacje: - dokładność; - współczynnik wymienności CV; - błąd pomiaru Adjustacja pipet w przypadku konieczności - jeśli błąd wykracza poza limity określone w normie ISO 8655. | Pipeta automatyczna 10-100 ul / Transferpette 12L22998 | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | Pipeta automatyczna 100-1000 ul / Transferpette 12L25086 | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | Pipeta automatyczna 1-10 ml / Transferpette 12L27271 | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | Pipeta automatyczna 10-100 ul / Transferpette 12L23015 | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | Pipeta automatyczna 100-1000 ul / Transferpette 12L24953 | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | Pipeta automatyczna 1-10 ml / Transferpette 12L27276 | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | Pipeta automatyczna 2-20 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | Pipeta automatyczna 100-1000 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | Pipeta automatyczna 20-200 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | Pipeta automatyczna 20-200 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | Pipeta automatyczna 1000-10000 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | Pipeta automatyczna 1000-10000 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  | Pipeta automatyczna 100-1000 µl Transferpette | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Cena | 0 | #NUM! | 0 | 0
Dekaruje, że termin dostawy wszystkich części zawartych w OPZ wynosi .............. dni, od daty złożenia zamówienia.
Sporządził: Adrian Napora
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580