## Część nr 3
PO.2721.56.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Komórka efuzyjna PEZ 63-130-54-DF-C-0-L270D55 | Komórka produkcyjna efuzyjna kołnierz montażowy DN63CF (śr. zewn. 4,5'') Tygiel 130 cm3 PBN Filament podwójny z drutu Ta Termopara podwójna typu C WRe 5/26% maksymalna temperatura: 1400°C (odgazowanie 1500°C) max. parametr elektryczny: górny filament: 400W / 11A golny filament: 400W / 11A wymiary pod UHV: OD 55mm, długość 270mm/Dostosowane do UHV systemu MBE |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
23 | Transport | nd | nd | nd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0