## Część nr 3
PO.2721.74.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pompa turbo HiPace 300 Pfeiffer | Pompa turbo HiPace 300 Pfeiffer DN 100 CF-F ( PM P03 991) ze sterownikiem i wiatrakiem, ; sterownik TC 110, 24V DC ( PM C01 790A); Wentylator chłodzący do pompy Turbo HiPace 300, 24 V DC (PM Z01 301); bezolejowa.Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Transport | nd | nd | nd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0