## OPZ
PO.2721.81.2023
1. Opis przedmiotu zamówienia: Jednorazowe środki ochrony indywidualnej laboratoryjne i medyczne | [7 empty] | PO.2721.81.2023
Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
Czepek okrągły typu beret | Czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm). Dopuszczalna wersja typu harmonijka. |  |  | 100 szt. | 80
Osłony na obuwie wzmacniane | Ochraniacze na buty z gumką. Bardzo wytrzymałe, odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Wykonane z dwóch wzmacnianych materiałów: polipropylenu (PP) oraz polietylenu (CPE). Warstwa spodnia (CPE) zabezpiecza przed przenikaniem płynów zarówno z obuwia, jak i do obuwia użytkownika oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Gramatura min. 40 g/m2 (PP); 60 g/m2 + grubość min. 80 μm (CPE), długość 40 - 42 cm. |  |  | 100szt. lub 2x50 szt. | 400
Maseczki chirurgiczne | Maski medyczne 3 warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy (długość pojedynczej gumki w nierozciągnietym stanie min. 15 cm). Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor biały lub niebieski. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  |  | 50 szt. | 220
Fartuch jednorazowy flizelinowy | Fartuch ochronny z włókniny (gramatura min. 35 g/m2), wiązany z tyłu na troki, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiary M-XL, kolor zielony lub niebieski. |  |  | szt. | 350
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580
Projekt nr 2019/34/H/ST8/00547 pt. Anodowe materiały na bazie dwuwymiarowych faz MXenes dla w pełni półprzewodnikowych baterii litowo-jonowych korzysta z dofinansowania o wartości 6 365 125,00 zł otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest badanie eksperymentalne in situ zmian strukturalnych w dwuwymiarowych materiałach w postaci faz MXenes podczas procesów litowania i delitacji zachodzących podczas ładowania i rozładowania akumulatorów.