## OPZ
PO.2721.76.2023
1. Opis przedmiotu zamówienia: Jednorazowe środki ochrony indywidualnej laboratoryjne i medyczne
część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Rękawiczki nitrylowe 240 mm | Rękawice nitrylowe jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość min. 240 mm.Bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre wyczucie dotyku, wysoka odporność na rozciąganie, grubość 0,04-0,06 mm. | Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (typ B), EN ISO 374-5:2016. AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. Rozmiary XS-XL. Kolor niebieski, biały, zielony lub fioletowy. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  | 100 szt. | 1000
| Rękawiczki nitrylowe 300 mm | Produkt wzorcowy: Ampri Med Comfort Blue 300mm, Kimtech Science Purple Xtra lub równoważny Kryteria równoważności: Skład: 100% nitrylu, grubość w części dłoniowej 0,09-0,15 mm, długość min. 290 mm. | Rękawice bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (typ B), EN ISO 374- 5:2016 (VIRUS). Kat. III. Rozmiary S-XL. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  | 100szt. lub 2x50 szt. | 70
| Rękawiczki nitrylowe typ A wg EN 374 | Produkt wzorcowy: Ampri Solid Safety High Risk Pro, Dermatril 743 lub równoważny. Kryteria równoważności: Rękawice chemoodporne jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 290 mm. Grubość min. 0,2 mm.Zapewniające dobrą chwytność i wyczucie dotyku. | Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (typ A - JKOPST lub JKLOPT). AQL 0.65. Kat. III (wysokie ryzyko). Rozmiary: S - XL. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  | 50 szt. | 60
2 | Czepek okrągły typu beret | Czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm). Dopuszczalna wersja typu harmonijka. |  |  | 100 szt. | 80
| Osłony na obuwie wzmacniane | Ochraniacze na buty z gumką. Bardzo wytrzymałe, odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Wykonane z dwóch wzmacnianych materiałów: polipropylenu (PP) oraz polietylenu (CPE). Warstwa spodnia (CPE) zabezpiecza przed przenikaniem płynów zarówno z obuwia, jak i do obuwia użytkownika oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Gramatura min. 40 g/m2 (PP); 60 g/m2 + grubość min. 80 μm (CPE), długość 40 - 42 cm. |  |  | 100szt. lub 2x50 szt. | 400
| Maseczki chirurgiczne | Maski medyczne 3 warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy (długość pojedynczej gumki w nierozciągnietym stanie min. 15 cm). Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor biały lub niebieski. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  |  | 50 szt. | 220
| Fartuch jednorazowy flizelinowy | Fartuch ochronny z włókniny (gramatura min. 35 g/m2), wiązany z tyłu na troki, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiary M-XL, kolor zielony lub niebieski. |  |  | szt. | 350
3 | Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym | Produkt wzorcowy: 3M Aura 9322+ lub równoważny. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami). | Zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  | szt. | 150
| Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym | Produkt wzorcowy: 3M Aura 9332+ lub równoważny. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. |  |  | szt. | 50
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580
Projekt nr 2019/34/H/ST8/00547 pt. Anodowe materiały na bazie dwuwymiarowych faz MXenes dla w pełni półprzewodnikowych baterii litowo-jonowych korzysta z dofinansowania o wartości 6 365 125,00 zł otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest badanie eksperymentalne in situ zmian strukturalnych w dwuwymiarowych materiałach w postaci faz MXenes podczas procesów litowania i delitacji zachodzących podczas ładowania i rozładowania akumulatorów.