## OPZ
PO.2721.72.2023
1. Formularz oferty:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw 3 pipet jednokanałowych | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) K-2144 (Bionovo/Brand) równy lub równoważny. Zestaw pipet jednokanałowych: 3 x pipeta jednokanałowa: 1. D-10 (0,5-10 µl), 2. D-100 (10-100 µl), 3. D-1000 (100-1000 µl) – 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę Każda z pipet musi spełniać kryteria: uchwyt na palec, niski opór tłoka, kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek, czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwiający szybką identyfikację zadanej pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), możliwość obsługi jedną ręką dla prawo i leworęcznych, prosta kalibracja bez użycia dodatkowych narzędzi, wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), odporność na działanie promieniowania UV. Do każdej z pipet w zestawie wymagane są następujące elementy: pipetę o określonej wyżej pojemności, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, kilka szt. końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości. |  | Zestaw 3 pipet | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw 3 pipet jednokanałowych | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) K-2142 (Bionovo/Brand) równy lub równoważny. Zestaw pipet jednokanałowych: 3 x pipeta jednokanałowa: 1. D-20 (2-20 µl), 2. D-200 (20-200 µl), 3. D-1000 (100-1000 µl) – 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę Każda z pipet musi spełniać kryteria: uchwyt na palec, niski opór tłoka, kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek, czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwiający szybką identyfikację zadanej pojemności, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), możliwość obsługi jedną ręką dla prawo i leworęcznych, prosta kalibracja bez użycia dodatkowych narzędzi, wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), odporność na działanie promieniowania UV. Do każdej z pipet w zestawie wymagane są następujące elementy: pipetę o określonej wyżej pojemności, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, kilka szt. końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości. |  | Zestaw 3 pipet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta 8-kanałowa | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) K-2154 (Bionovo/Brand) równy lub równoważny. Pipeta 8-kanałowa posiada wszystkie cechy jednokanałowych, dodatkowo umożliwia seryjną pracę z płytkami do PCR i płytkami mikrolitrowymi. Na każdym trzonie umieszczona jest silikonowa uszczelka ułatwiająca nakładanie i wyrzucanie końcówek. Demontaż w celu wyczyszczenia lub pełna wymiana zarówno uszczelek, jak i trzonów nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Wymagane cechy dla pipety: centralnie usytuowany przycisk do pipetowania i oddzielny wyrzutnik końcówek, ergonomicznie ukształtowany uchwyt na palec odciążający dłoń, obsługa jedną ręką – łatwe ustawianie objętości zarówno prawą jak i lewą ręką, możliwość autoklawowania w całości w temperaturze 121ºC (20 min), dobrze czytelne, 4-miejscowe wskazanie pojemności zapewniające dokładność, tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję, kodowanie barwne ułatwiające dobór odpowiednich końcówek, znak CE zgodny z wytyczną IVD. Dostawa musi obejmować: pipetę 8-kanałową, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, 2 pudełka końcówek TipBox, 1 zbiornik na odczynniki do pipet wielokanałowych, 1 zestaw pierścieni uszczelniających (silikon/FKM), 1 narzędzie montażowe, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości. |  | 1 pipeta | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Statyw karuzelowy do pipet | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) K-2170 (Bionovo/Brand) równy lub równoważny. Statyw karuzelowy kompatybilny do zestawów pipet wystawionych w ofercie, mogący pomieścić do 6 pipet. Musi pasować zarówno do pipet jedno- jak i wielokanałowych. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na podstawowe odczynniki chemiczne służące do czyszczenia (detergenty, etanol, izopropanol) oraz promieniowanie UV. |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pipetor półautomatyczny | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) B-1008 (Bionovo/HTL) równy lub równoważny. Półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 – 100 ml. Wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem bądź grawitacyjnie. Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją. Możliwość demontażu (i/lub wymiany) uchwytu, filtra oraz osłony uchwytu, które dodatkowo można poddać autoklawowaniu. Pipetor musi sygnalizować konieczność naładowania akumulatorów. Ładowanie pipetora odbywać się powinno przez bezpośrednie podłączenie do sieci bądź przez przystawkę do ładowania. Dostawa musi obejmować: podstawkę do ładowania, zasilacz uniwersalny, wieszak, komplet akumulatorów i mikrofiltr PTFE 0,2 µm. Pipetor powinien być objęty gwarancją: 12 miesięcy. |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Filtr do pipetora półautomatycznego | Produkt wzorcowy (nr katalogowy) B-0281 (Bionovo/HTL) równy lub równoważny. Filtr kompatybilny z pipetorem zaproponowanym w ofercie wykonany z PTFE - autoklawowalny - średnica porów 0,2 µm |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…. dni. |  |  | Suma: |  |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.