## Część nr 3
PO.2721.139.2023
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pipeta Eppendorf Research® plus lub produkt równoważny | 8-kanałowa pipeta mechaniczna, o zmiennej objętości dozującej w zakresie: 30 - 300 µl. Z systemem poduszki powietrznej. Obudowa pipety zawiera Teflon i wykonana jest z pojedynczego odlewu. Z wytrzymałym uchwytem ze stali nierdzewnej. Wyposażona w sprężynujący stożek końcowy. Możliwość autoklawowania. Pipeta z kodem barwnym (pomarańczowy) umożliwiającym szybką identyfikację | nd |  | szt. | 1
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0