## OPZ
PO.2721.126.2023
Oferta musi obejmować: 1.Koszty materiałów 2.Koszty dostawy 3.Koszty serwisowe Adres realizacji usługi: Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska
1. Formularz oferty:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Oferowany produkt | Termin dostawy/realizacji | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dostawa modułu bateryjnego | Model : Agpower C RT-BP6, - 2szt. |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Konserwacja/przeglad okresowy zasilacza | Zakres prac: -sprawdzenie stanów pracy:normalna, bateryjna, bypass. -kontrole nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS ( napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe) -kontrole stanu połączęn logicznych i energetycznych -kontrole stanu elementów mocy -kontrole stanu wentelytarów chłodzących -kontrole stanu wentylatorów chłodzących -kontrole stanu połączeń energetycznych -kontrole elementów mocy, kondesatorów szyny DC-BUS, kondesatorów filtrów wejściowych i wyjściowych -oczyszczenie zasilacza -wymiana kompletu baterii -wymiana kompletu wentylatorów -upgrade firmware -sporządzenie protokołu z wykonanych prac zawierającego wyniki pomiarów, wystawienie opinii o stanie technicznym zasilacza, w tym zaleceniu odnośnie dalszej eksploatacji |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi: …. dni. |  |  |  | Suma: |  |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.