## OPZ
PO.2721.155.2023
1. Formularz wyceny:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Oferowany produkt | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroporator | Elektroporator model MicroPulser, numer katalogowy: 1652100 (Bio-Rad) lub równoważny: Urządzenie musi umożliwia bezpieczną i powtarzalną transformację bakterii, drożdży i innych mikroorganizmów. Wydajność transformacji musi być znacznie wyższa niż ta uzyskiwana metodami chemicznymi. Urządzenie musi umożliwiać dostarczanie impulsów za pomocą jednego przycisku, musi posiadać dołączoną komorę kuwety i krótki czas ładowania dla szybkiej obsługi próbek. Urządzenie musi posiadać wstępnie ustawione, zoptymalizowane programy dla powszechnie badanych bakterii i grzybów. Urządzenie musi posiadać system gaszenia łuku (ARQ), który znacznie redukuje wyładowania łukowe, chroniąc przed utratą cennych próbek. Standardowy czas impulsu musi wynosić do 5 ms. Urządzenie musi posiadać szeroki zakres parametrów do ręcznej optymalizacji. Ręczne programowanie musi umożliwiać wybór napięcia w zakresie 200-3000 V z dokładnością do 10 V oraz wybór szerokości impuls w zakresie 1,0-4,0 ms z dokładnością do 0,1 ms. Urządzenie musi posiadać możliwość pracy z wysokim napięciem 3000 V, które zapewnia lepszą wydajność w kuwetach o większej objętości. Urządzenie musi być kompaktowej, zajmującej niewiele miejsca konstrukcji (wymiary: 28-29 x 20-21 x 8-9 cm, waga do 3 kg). Musi zawierać 10 kuwet, w tym: - 5 szt. z szczeliną 0.1 cm - 5 szt. z szczeliną 0,2 cm. Urządzenie musi posiadać słyszalne i widoczne wskaźniki impulsów. Urządzenie musi zapewniać stałą czasową i rzeczywiste napięcie wyświetlane w celu monitorowania odtwarzalności. Urządzenie musi posiadać regulacje napięcia wyjściowego i czasu trwania impulsu. Napięcie i prąd musi osiągać co najmniej 3000 V przy obciążeniu >600 W; ograniczone do maks. 100 A wartości szczytowej. Napięcie wejściowe musi miesić się w zakresie 100-120 V lub 220-240 V. Urządzenie musi posiadać 10 wstępnie ustawionych protokołów (5 bakteryjnych i 5 grzybiczych). Środowisko pracy urządzenia musi mieścić się w zakresie 3.5-35°C oraz 0-95% wilgotności bez kondensacji |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Termocykler | Termocykler model T100, numer katalogowy 1861096 (Bio-Rad) lub równoważny: Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie reakcji PCR. Urządzenie musi być kompaktowej budowy (wymiary 25-27 x 45-47 x 22-24 cm, waga do 10 kg). Urządzenie musi posiadać intuicyjny ekran dotykowy, który umożliwia łatwe programowanie za pomocą dużego kolorowego ekranu dotykowego i intuicyjnego interfejsu. Wyświetlacz musi być 5,7-calowy kolorowy ekran dotykowy VGA. Urządzenie musi posiadać technologie gradientu termicznego, koniecznej do szybkiej optymalizacji reakcji. Urządzenie musi zapewniać spójne wyniki - solidna konstrukcja musi zapewniać skuteczną i spójną wydajność z przebiegu na przebieg. Urządzenie musi zapewniać łatwe zarządzanie protokołami - protokoły muszą być organizowane za pomocą spersonalizowanych folderów lub pamięci flash USB. Urządzenie musi pomieścić 96 probówki 0,2 ml, paski probówek 0,2 ml lub 1 płytę 96 dołkową. Urządzenie musi posiadać moduł grzejno-chłodzący z układem Peltier’a. Maksymalna szybkość rampy temperatury musi wynosić 4 °C/s. Średnia szybkość rampy temperatury musi wynosić 2.5 °C/s. Zakres temperatur urządzenie musi wynosić 4-100 °C. Ogrzewana pokrywa musi mieścić się w zakresie 40 - 100°C. Dokładność temperatury musi wynosić ±0,5°C od zaprogramowanej wartości docelowej. Równomierność temperatury musi wynosić ±0,5°C od studzienki do studzienki w ciągu 30 sekund od osiągnięcia temperatury docelowej. Gradient termiczny musi mieścić się w zakresie temperatury od 30 do 100 °C i musi umożliwiać jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 12 reagentów. System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny. Moc wejściowa urządzenia musi się mieścić w przedziale 100-150 VAC, 50-60 Hz; 220-240 VAC, 50-60 Hz; maksymalnie 700 W.Rozpiętość zakresu gradientu termicznego musi wynosić 1°C. Zakres programowania różnicy temperatur gradientu musi wynosić od 1 do 25°C. Sterowanie i programowanie musi odbywać się za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego 5,7” o rozdzielczości VGA. Pamięć RAM musi być wystarczająca do zapisu do 500 programów amplifikacji DNA. Musi posiadać Port USB typu A z przodu aparatu. Aparat musi umożliwiać amplifikację próbkek o objętości od 1-100 μl. Aparat musi posiadać lampkę statusu LED, która włącza się kiedy aparat pracuje i miga kiedy aparat jest trybie „standby”. Termocykler musi posiadać dwa tryby określania momentu, kiedy próbka osiąga zadaną temperaturę: - Tryb obliczeniowy – Termocykler oblicza, kiedy próbka osiąga daną temperaturę, kiedy wprowadzona objętość próbki mieści się w zakresie od 1 μl do maksymalnie 100 μl - Tryb blokowy – kiedy objętość próbki wprowadzona jest jako zero (0) Termocykler przyjmuje, że temperatura próbki jest identyczna z temperaturą bloku reakcyjnego Urządzenie musi umożliwiać ustawienia funkcji Standby mode. W tym trybie aparat zmniejsza zużycie energii poprzez wyłączenie wyświetlacza oraz wentylatorów systemowych. Musi zostać zapewniona możliwość pobierania bezpłatnych aktualizacji z oficjalnej strony internetowej, które użytkownik może samodzielnie wprowadzić przy pomocy portu USB A. Urządzenie musi posiadać funkcję „samotestowania” przeprowadzającą diagnostykę funkcjonowania termocyklera. Urządzenie musi zapewniać wgląd w całkowitą ilość przepracowanych godzin przez Termocykler. |  | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi: …. dni. |  |  | Suma: |  |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/46/E/NZ6/00022