## Część nr 3
PORT/WZ/2024/04/00119
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Zawór przeciekowy kątowy | Metalowy zawór przeciekowy kątowy DN16CF. Ciśnienie wlotowe do 10 barów. Wygrzewalny w temperaturze do 250°C w stanie zamkniętym i 450°C w stanie otwartym. |  | szt | 1
2 | Pirani gauge VSP521 | Czujnik Pirani z kompensacją temperatury, dla zakresu podciśnienia od 100 do 0,001 mbar. Montowany na kołnierzu DN16KF. |  | szt | 2
3 | Metalowy zawór kątowy DN16CF | Całkowicie spawany metalowy zawór kątowy z obrotowymi kołnierzami DN16CF. Wygrzewalny w temperaturze do 300°C w stanie zamkniętym i 450°C otwarte. |  | szt | 1
4 | Ekran RHEED | Ekran do RHEED z uchwytem i okienkiem UHV do DN100CF (Średnica zewnętrzna 6'') . |  | szt | 1
23 | Transport | nd | nd | nd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0