## Arkusz1
Dostawa po 21 lipca 2024r.
1. Opis przedmiotu zamówienia (PORT/WZ/2024/06/00095):
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy Laboratoriów ISO) | Rozmiar opakowania | Liczba opakowań | Ustalenia dotyczące gwarancji dostawcy, montażu, serwisu (jeśli dotyczy) | Kwota netto | VAT | Kwota Brutto
1 | Urządzenie Hargreaves'a |  | Urządzenie Hargreaves'a służące do pomiaru reakcji zwierzęcia na bodziec cieplny podczerwieni przykładany do powierzchnni podeszwy stopy. Posiada multifunkcyjny wyświetlacz oraz przyciski do sterowania, a otrzymane wyniki drukowane są za pomocą drukarki panelowej lub drukarki termicznej (opcjonalnie) oraz istnieje możliwość zgrania ich na pendrive. Intensywność podczerwieni regulowana jest w zakresie 1-99 (przeskok co 1), a czas opóźnienia jest wyświetlany z dokładnością do 0,1 s. Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur 10-40 stopni wydając przy tym znikomy dźwięk. Wymiary: 86x40x35 cm; waga: 13,00 kg; gwarancja: 24 miesiące. Produkt wzorcowy: 37370UB, Ugo Basile lub równoważny, zgodny z opisem. | nd | 1 szt. | 1 | 24 miesiące |  | 23%
2 | Miernik podczerwieni |  | Radiometr strumienia ciepła służący do kalibracji źródeł podczerwieni, kompatybilny z urządzenim z poz. 1. Pozwala upewnić się, że urządzenie dostarcza cały czas ten sam strumień mocy (wyrażony w mW na cm2), a tym samym bodziec nocyceptywny o tej samej intensywności. Pakiet obejmuje: sondę podczerwieni, miernik cyfrowy, adaptery do pomiaru ruchu ogonem i testu podeszwowego. Urządzenie przenośne. Wszystkie elementy umieszczone są w plastikowej obudowie z wyściółką z perforowanej pianki. Produkt wzorcowy: 37300, Ugo Basile lub równoważny, zgodny z opisem. | nd | 1 szt. | 1 | 24 miesiące |  | 23%
3 | Podsumowanie | [6 empty] | 0 | 23% | 0