## OPZ
PORT/WZ/2024/05/00009
1. Formularz wyceny:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Rozmiar | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe do cleanroomów | rękawice 100% nitrylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; rozmiar S, M, L, XL; przykładowy produkt: 112-4821, VWR lub równoważny |  | 1000 szt. | 6 | rozm S - 1 op rozm M - 3 op. Rozm. L - 2 op. |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice do cleanroomów kwasoodporne | Materiał powłoki neopren. Perforowane opuszki zwiększające przyczepność chwytanych przedmiotów. Bezpudrowe, wolne od alergenów. Długość rękawic 310 mm (+10 %); Sterylne. Wysoki stopień ochrony tj. > 480 min dla kawsów: azotowego 70%; chlorowodorowego 37%; HF, fosforowego, mrówkowego. Grubość: Dłoń (MM/MILE) 0.18 / 7, Palec (MM/MILE) 0.19 / 7.5. Pakowane parami w etui PE . 100 par na karton. Produkt wzorcowy: TouchNTuff® DermaShield® 73-701 lub równoważny |  | 200 par | 1 | M/L |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Woalka do ochrony twarzy w cleanroomie | Osłona twarzy do pracy w clean roomie. Pakowane po 100 sztuk. Uniwersalny rozmiar. Kolor biały. Wzorcowy model: Nitritex Bioclean Softflow lub równoważny |  | 100 szt. | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kombinezon ochronny do cleanroomów o klasie czystości 10/ISO4 | Kombinezon czysty i niesterylny do zastosowania w pomieszczeniach o klasie czystości 10/ISO4 (potwierdzone certyfikatami). Pakowany pojedyńczo. Szczelne szwy. Kombinezon całościowy z kapturem; Wykończenia rękawów w sposób elastyczny, z pętlą na kciuk. Wykonany z niepylącego, oddychającego, pyłoszczelnego materiału typu Tyvek lub równoważnego. Produkt wzorcowy: BioClean-D™ BDCHT lub równoważny |  | 20 szt. | 7 | Rozm. M - 1 op Rozm. L- 3 op. Rozm. XL - 1 op. Rozm. XXL 2 op. |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Chusteczki do cleanroomów, niesterylne | Chusteczki do Cleanroomów, nietkane, niesterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5; Chusteczki z włókniny będącej mieszaniną 45% poliestru/55% celulozy (+-3%). Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni i blatów, pochłaniają wycieki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań.; rozmiar chusteczki min. 298×298 mm. |  | 150 szt. | 10 | - |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Płyn do czyszczenia clean roomu | Płyn do czyszczenia pomieszczeń czystych; gotowy do użycia, szybkoschnący, niskojonowy, biodegradowalny, łatwo spłukujący, zawierający w składzie alkohol izopropylowy. Zastosowanie do szkła, akrylu, stali nierdzewnej, żywic epoksydowych. Produkt wzorcowy: NovaHol™ Cleanroom Cleaner lub równoważny |  | 1 szt. | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Maty do pomieszczeń czystych | Maty zatrzymujące kurz i brud z podeszw obuwia, powierzchnia min. 1m2, wielowarstwowe - 30 warstw ponumerowanych, samoprzyczepny spód zapobiegający przesuwaniu się maty |  | 8 sztuk (30 warstw w każdej) | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi: …. dni. |  |  | Suma: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Maksymalny dopuszczalny termin realizacji całości zamówienia - 14 dni.
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.