## OPZ
PORT/SPRAWA/SZID.272.1020.2024
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Mikroskop operacyjny | Mobilny dwuokularowy mikroskop operacyjny z oświetleniem współosiowym na wysuwanym, regulowanym ramieniu. Posiada regulowaną odległość źrenic (50-80mm) i dioptrii (± 6 dp). Powiększenie okularu 12x, powiększenia obiektywów: 5.3×, 8×, 12×. Odległość robocza 190mm. Źródłem światła jest medyczna żarówka halogenowa wolframowa z zimnym odbiciem (12 V/100 W). Oświetlenie powierzchniowe oświetlenia współosiowego ≥30000 lx. Promień wysuwu ramienia 870mm. Zakres regulacji w pionie (od podłoża do dużego obiektywu) wynosi 700mm ~ 1100mm. Wymaga napięcia naprzemiennego (AC) 220 V/110V (±10%) i mocy 120VA. Spełnia wymagania mikrochirurgii. Posiada gwarancję min. 12 miesięcy. Produkt wzorcowy: Binocular Surgical Microscope, 77002, RWD lub równoważny, zgodny z opisem. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Trójokularowy mikroskop stereoskopowy z dwuramiennym mikroskopem wysięgnikowym | Mikroskop stereoskopowy z powiększeniem obrazu od 3,5x do 90x, w tym dwie soczewki ze szkła optycznego 0.5x i 2.0x oraz okulary WF10x/20. Mikroskop cyfrowy posiada głowcę pochyloną o 45 stopni i obrotową o 360 stopni z regulowaną odległością źrenic (55-75mm) i dioptrii (± 5 dp). Zapewnia pole widzenia w zakresie 2.5-65mm. Mikroskop posiada port do podłączenia kamery lub wyświetlacza. Urządzenie jest wyposażone w wysięgnik z podwójnym ramieniem, który umożliwia odległość roboczą do 20 cm. Wysięgnik można regulować w płaszczyznach przód/tył oraz góra/dół. Posiada gwarancję min. 12 miesięcy. Produkt wzorcowy: 3.5X-90X Trinocular Stereo Microscope, Vevor lub równoważny. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0