## Część 1
Załącznik nr 1 - OPZ
Maski przeciwpyłowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Dodatkowe Wymagania | Jednostka miary | Oferowany produkt | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym | Do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149 (certyfikat zgodności wydany przez laboratorium akredytowane), certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną; indywidualnie pakowane. Produkt wzorcowy: 3M Aura 9322+ lub równoważny | Jeśli dostarczane Materiały posiadają okres ważności, Zamawiający wymaga dostawy Materiałów o minimalnym okresie ważności wynoszącym nie mniej niż 80% okresu ważności zadeklarowanego przez producenta, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego. | 1 szt. |  | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym | Do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149 (certyfikat zgodności wydany przez laboratorium akredytowane), certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną; indywidualnie pakowane Produkt wzorcowy: 3M Aura 9332+ lub równoważny |  | 1 szt. |  | 110 |  | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | SUMA: | 0 |  | 0 | 0
Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi:
1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23