## Część nr 3
nr sprawy SZID.272.1202.2024
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Rękawice do cleanroomów kwasoodporne | Materiał powłoki neopren. Perforowane opuszki zwiększające przyczepność chwytanych przedmiotów. Bezpudrowe, wolne od alergenów. Długość rękawic 310 mm (+10 %); Sterylne. Wysoki stopień ochrony tj. > 480 min dla kawsów: azotowego 70%; chlorowodorowego 37%; HF, fosforowego, mrówkowego. Grubość: Dłoń (MM/MILE) 0.18 / 7, Palec (MM/MILE) 0.19 / 7.5. Pakowane parami w etui PE . 100 par na karton. Produkt wzorcowy: TouchNTuff® DermaShield® 73-701 lub równoważny.ROZMIAR M |  | 200 par | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Woalka do ochrony twarzy w cleanroomie | Osłona twarzy do pracy w clean roomie. Pakowane po 100 sztuk. Uniwersalny rozmiar. Kolor biały. Wzorcowy model: Nitritex Bioclean Softflow lub równoważny |  | 100 szt. | 2
3 | Chusteczki do cleanroomów, niesterylne | Chusteczki do Cleanroomów, nietkane, niesterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5; Chusteczki z włókniny będącej mieszaniną 45% poliestru/55% celulozy (+-3%). Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni i blatów, pochłaniają wycieki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań.; rozmiar chusteczki min. 298×298 mm. |  | 150 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
23 | Transport | nd | nd | nd | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0