Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu sprzedaży

Nr sprawy SPZP.275.1.2025

| L.p. | Nazwa i opis urządzenia | Dane urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytłaczarka do pulweryzacji jednoślimakowa: zaawansowane urządzenie, które służy do przetwarzania surowców, w celu uzyskania drobno zmielonych proszków. Zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym – 1 sztuka | Producent: Zamak Skawina sp. z o.o. Model: EHP-fi32 E-line Data wytworzenia: 2012 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - ślimak: średnica 32 mm, długość 800 mm, konstrukcja monolityczna, geometria dostosowana do tworzyw termoplastycznych, max prędkość obrotowa 200 obr/min, wydajność 30 kg/h - pojemność leja 20 litrów - 3 strefy grzewcze o całkowitej mocy 1,8kW - max temperatura pracy do 400oC - układ uplastyczniający grzany elektrycznie, chłodzony powietrzem, strefa zasypu granulatu chłodzona wodą - sterowanie automatyczne, zintegrowane z wytłaczarką, z możliwością rejestracji parametrów procesu i eksportu danych - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 2. | Okno dostawcze (pass-box) z filtrami HEPA i lampami UV: pasywne okno podawcze z funkcją blokady drzwi zapobiegającą jednoczesnemu otwarciu z obu stron, zapewnia bezpieczne przekazywanie materiałów między strefami o różnych klasach czystości, z filtrami HEPA i lampami UV – 1 sztuka | Producent: Kambic, Słowenia Model: PB 6/6/6 EL HUV Data wytworzenia: 2015 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - wymiary wewnętrzne: 600x600x600 mm, max wymiary zewnętrzne: 740x970x730mm - drzwi ze szkła hartowanego z filtrem UV z silikonową uszczelką zapewniającą całkowitą szczelność po obu stronach - elektryczny system blokady krzyżowej interlock, sygnalizacja stanu pracy po obu stronach śluzy, zachowanie szczelności również po zaniku napięcia - wewnętrzne lampy UV emitujące promieniowanie UV-C z licznikiem czasu pracy - system filtracji powietrza wewnętrznego przez filtry HEPA, klasa min. H14 z portami do testowania skuteczności i szczelności posadowienia oraz manometrem wskazującym stan zabrudzenia - sterownik umożliwiający definiowanie funkcji (tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy, zdefiniowanie strefy czystej i brudnej, ustawienie czasu pracy wentylatora i mocy lamp UV, definiowanie obrotów wentylatora, licznik godzin pracy lam z alarmem zużycia, możliwość wykonania procesu z wyłączonymi lampami - brak przepływu powietrza w trakcie prac serwisowych -zasilanie 230 V 50 Hz - deklaracja zgodności ISO 9000:2008 - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 3. | Autoklaw laboratoryjny przelotowy (dwudrzwiowy): sterylizator parowy, poziomy o pojemności komory 145-155 litrów – 1 sztuka | Producent: Systec GmbH Niemcy Model: Systec DX 2D/DX-150 2D Data wytworzenia: 2015 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1160x850x1530, 255 kg - gazy techniczne niezbędne do pracy: sprzężone powietrze 7-10 bar, suche, bez par oleju i zanieczyszczeń mechanicznych; przyłącze z zaworem redukcyjnym i manometrem oraz filtrem/osuszaczem z szybkozłączką pneumatyczną żeńską - płyny: woda demineralizowana (max 15uS/cm, zawór czerpalny z wintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji), woda do chłodzenia i pompy próżniowej (twardość <10o niemieckich, w ofercie uwzględniono urządzenie zmiękczające wodę wodociągową – przyłącze: zawór czerpalny z gwintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji) - łącze elektryczne 3-fazowe 400 V (gniazdo 16A 5P 3F-N-PE), moc 9 kW/16A + 2 gniazda 230 V z uziemieniem - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 4. | Autoklaw laboratoryjny przelotowy (dwudrzwiowy), DX-200 2D Systec: sterylizator parowy, poziomy o pojemności komory 200-220 litrów – 1 sztuka | Producent: Systec GmbH Niemcy Model: Systec DX 2D/DX-200 2D Data wytworzenia: 2015 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1410x850x1530, 350 kg - gazy techniczne niezbędne do pracy: sprzężone powietrze 7-10 bar, suche, bez par oleju i zanieczyszczeń mechanicznych; przyłącze z zaworem redukcyjnym i manometrem oraz filtrem/osuszaczem z szybkozłączką pneumatyczną żeńską - płyny: woda demineralizowana (max 15uS/cm, zawór czerpalny z wintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji), woda do chłodzenia i pompy próżniowej (twardość 10o dH, w ofercie uwzględniono urządzenie zmiękczające wodę wodociągową – przyłącze: zawór czerpalny z gwintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji) - łącze elektryczne 3-fazowe 400 V (gniazdo 16A 5P 3F-N-PE), moc 9 kW/16A + 2 gniazda 230 V z uziemieniem - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 5. | Komora laminarna HERAguard ECO 1.5: komora o poziomym przepływie powietrza, zapewniająca ochronę materiału badanego przed zanieczyszczeniem zewnętrznym (I klasa bezpieczeństwa) – 2 sztuki | Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy Model: ECO 1.5/HERAguard Data wytworzenia: 2015 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1600x1170x810, 140 kg - alarm optyczny i akustyczny zakłóceń przepływu powietrza Prędkość przepływu powietrza: Stopień I: 0,15-0,25 m/s, Stopień II: 0,36-0,45 m/s (ECO 18/95 tylko 0,32-0,40 m/s) Klasa czystości powietrza w obszarze roboczym: I - filtry: jeden główny HEPA wg normy EN 61010-1:2011, EN 61326:2006, jeden filtr wstępny kurzowy typu G3 na wlocie - wysokość komory roboczej 645 mm - laminowany blat roboczy o dużej odporności - szyby boczne z bezpiecznego szkła wielowarstwowego z otworami do przyłączenia mediów - konstrukcja ze stsli ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową zwiększającą odporność na korozję - 3 gniazda elektryczne - oświetlenie wnętrza >1000 lx - licznik czasu pracy - zasilanie 230 V, 50 Hz - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 6. | Automat napełniający do płytek Petriego Mediafill ze sterylizatorem płynów MediaPrep-10: urządzenie do zautomatyzowanego, precyzyjnego rozlewu podłoży mikrobiologicznych, wymagających dozowania w warunkach jałowych na płytki Petriego, do probówek, kolb, butelek – 1 sztuka | Producent: Systec GmbH Labor-Systemtechnik, Niemcy Model: Mediafil/Mediaprep-10 Data wytworzenia: 2015 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - zestaw składa się z automatu napełniającego do płytek Petriego Mediafill, sterylizatora płynów Mediaprep-10, zmiękczacza wody, demineralizotora przepływowego, konduktometru, wielofunkcyjnej perystaltycznej pompy dozującej, drukarki do nadruków na szalkach Petriego - płyny niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia: woda demineralizowana (max przew. 15uS/cm), woda do chłodzenia (twardość 10o dH) - gniazdo 230V z uziemieniem, 16 A – 6 szt. - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |
| 7. | Uniwersalna wirówka szybkoobrotowa z rotorami HiCen XL: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka, urządzenie niesprawne | Producent: Herollab, Niemcy Model: HiCen XL Data wytworzenia: 2012 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - wymiary [szer. x gł. x wys.] i masa: 1150 x 950 x 850 mm, 420 kg - pojemność przy rotorze kątowym: od 24 x 1,5 ml do 6 x 1000 ml - pojemność przy rotorze horyzontalnym: 4 x 1000 ml - max prędkość wirowania: 21000 obr./min.- max przyspieszenie: 50/42 x g - zakres temperatury: od -20 do +40 oC - silnik indukcyjny z samocentrującym systemem napędowym - możliwość wirowania bez pokrywy - automatyczny system rozpoznania rotorów - system dynamicznego hamulca elektrycznego - kolorowy wyświetlacz typu TFT prezentujący wartości zaprogramowane i rzeczywiste - ustawianie parametrów za pomocą pokręteł i przycisków membranowych - ustawianie czasu w zakresie od 0 do 300 minut co 1 min oraz praca ciągła - system automatycznego domykania i otwierania pokrywy - czujnik niewyważenia, blokada pokrywy, alarm dźwiękowy, ograniczenie prądowe i temperaturowe - zasilanie 230 V/50 Hz - urządzenie niesprawne |
| 8. | Wirówka podłogowa Sorvall EVOLUTION RC: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka | Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy Model: Evolution RC Data wytworzenia: 2010 Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław Dane techniczno-eksploatacyjne: - maks. Liczba obrotów: 26 000 rpm - max przyspieszenie: 70 450 x g - urządzenie wolnostojące, podłogowe - prędkość wirowania utrzymywana z dokładnością do 20 rpm w zakresie 0-1000 rpm, nie więcej niż 50 rpm przy obrotach maksymalnych - regulacja temperatury: od -20 do +40 oC - rotor 6-kątowy 6x1000 ml - urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych |