## Część nr 3
Nr sprawy: DZ.272.15.2025
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt (nr katalogowy) | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Seahorse XF Cell Mito Stress Test Kit | Nr kat. 103015-100 (Agilent) lub równoważny: Zestaw Seahorse XF Cell Mito Stress Test Kit jest przeznaczony do oceny funkcji mitochondriów w żywych komórkach przy użyciu analizatorów Seahorse XFe, XF96 i XF24. Każdy zestaw zawiera sześć jednorazowych saszetek z odczynnikami, zapewniając wystarczającą ilość odczynników do jednego testu na saszetkę. Dołączone odczynniki to oligomycyna (hamuje syntazę ATP w celu zmniejszenia zużycia tlenu), FCCP (rozprzęga zużycie tlenu w celu pomiaru maksymalnego oddychania) i rotenon/antymycyna A (blokuje kompleksy łańcucha transportu elektronów w celu pomiaru oddychania niemitochondrialnego). Odczynniki te są rekonstytuowane bezpośrednio w medium testowym, eliminując potrzebę stosowania rozpuszczalników, takich jak DMSO. Zestaw jest stabilny przez rok w temperaturze pokojowej i jest testowany pod kątem spójnej wydajności, co czyni go niezawodnym narzędziem do analizy funkcji mitochondriów w badaniach komórkowych. |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Seahorse XF Glycolysis Stress Test Kit | Nr kat. 103020-100 (Agilent) lub równoważny: Zestaw Seahorse XF Glycolysis Stress Test Kit jest przeznaczony do oceny funkcji glikolizy w żywych komórkach przy użyciu analizatorów Seahorse XFe, XF96 i XF24. Każdy zestaw zawiera sześć jednorazowych saszetek z odczynnikami, z których każda zapewnia wystarczającą ilość odczynników do jednego testu. Dołączone odczynniki to glukoza (do inicjacji glikolizy), oligomycyna (inhibitor syntazy ATP do pomiaru pojemności glikolitycznej) i 2-deoksy-D-glukoza (analog glukozy, który hamuje glikolizę w celu określenia zakwaszenia nieglikolitycznego). Związki te są rekonstytuowane bezpośrednio w medium testowym, eliminując potrzebę stosowania rozpuszczalników, takich jak DMSO. Zestaw jest stabilny przez rok w temperaturze pokojowej i jest rygorystycznie testowany w celu zapewnienia spójnych i wiarygodnych wyników. |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Seahorse XF Media & Calibrant | Nr kat. 103680-100 (Agilent) lub równoważny: Zestaw Seahorse XF Media & Calibrant Kit jest przeznaczony do obsługi analizatorów Seahorse XF Analyzer na platformach XF24, XFe24, XFe96 i XFp, zapewniając niezbędne odczynniki do dokładnej analizy metabolicznej. Każdy zestaw zawiera medium XF DMEM (500 ml, pH 7,4), roztwór glukozy XF 1,0 M (50 ml), roztwór pirogronianu XF 100 mM (50 ml) i roztwór glutaminy XF 200 mM (50 ml), które służą do przygotowywania mediów testowych i kalibracji urządzenia. Zestaw obsługuje około 20–25 testów, w zależności od rodzaju testu i formatu płytki. Zapewnia spójność w badaniach funkcji mitochondriów i glikolizy, dostarczając wysokiej jakości, gotowe do użycia komponenty do niezawodnych i powtarzalnych pomiarów przepływu metabolicznego. |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia wynosi do …….........…………. dni roboczych. …............................................... Podpis Oferenta |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0