## Template.OPZ (hidden)
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## Dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23

## 1
DZ.272.40.2025
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 |  | Rękawiczki nitrylowe 240 mm | Rękawice nitrylowe jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość 0,04-0,06 mm. Zgodność z normami EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 455 (1-4). AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL. Kolor niebieski biały, zielony lub fioletowy/ różowy. Produkt przykładowy lub równoważny: Nitrylex classic Dodatkowo wymagane jest dołączenie karty technicznej i deklaracji zgodności oferowanego produktu. | 100 szt. | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Rękawiczki nitrylowe 300 mm | skład: 100% nitrylu, grubość 0,09-0,10 mm (mankiet)-0,14-0,16 mm (opuszki), długość min. 290 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; zgodne z EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 455 (1-4); Kat. III; rozmiary XS-XL. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Produkt przykładowy lub równoważny: Ampri Med Comfort Blue 300mm Dodatkowo wymagane jest dołączenie karty technicznej i deklaracji zgodności oferowanego produktu | 100 szt. lub 2x50 szt. - w przypadku tej opcji prosimy o podanie łącznej wartości dwóch opakowań w kolumnie "Wartość jednostkowa netto PLN" | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Rękawiczki nitrylowe typ A wg EN 374 | Rękawice chemoodporne jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 280 mm. Grubość 0,2 mm (+/- 0,05 mm). Zapewnienie pełnej ochrony przed substancjami chemicznymi wg normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ A) - JKOPST. Zgodność z normami EN ISO 21420:2020, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016. AQL 0.65. Kat. III (wysokie ryzyko). Produkt przykładowy lub równoważny: Ampri Solid Safety High Risk Pro, Dermatril 743 Dodatkowo wymagane jest dołączenie karty technicznej i deklaracji zgodności oferowanego produktu | 50 szt. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
|  |  | Maksymalny czas dostawy wynosi 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych. |  |  |  | ….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)