## OPZ
| Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ | [8 empty] | DZ.272.83.2025
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | Oferowany produkt (wymagane) | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Zwierciadło optyczne 532 nm Optical mirror 532 nm | Zwierciadło optyczne ze szkła BK7 lub UVFS o średnicy 25,4 mm, z warstwą odbiciową przystosowaną do długotrwałej pracy z silnym promieniowaniem laserowym o długości fali 532 nm, kąt padania 45 st, próg uszkodzenia >5J/cm2 Optical mirror made of BK7 or UVFS glass with a diameter of 25.4 mm, with a reflective layer suitable for long-term operation with high power/energy laser radiation with a wavelength of 532 nm, angle of incidence of 45 deg., damage threshold >5J/cm2 | nd |  | 1 szt. | 4
[7 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Termin realizacji od daty złożenia zamówienia wynosi do 2 tygodni.
…................................................... Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77,
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580