## Część nr 3
Nr sprawy: DZ.272.54.2025
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt/ nr katalogowy | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Preparat do dezynfekcji w proszku | preparat do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, substancja czynna: mononadsiarczan potasu min. 50% spektrum działania: działanie bakteriobójcze i wirusobójcze, a przy dezynfekcji ogólnej czystych powierzchni działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze w czasie max. 15 minut. przykładowy produkt lub równoważny: Virkon |  | 10 kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Podpisy Oferenta …........................................... |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0