## Przedmiot Zamówienia
| Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ | [8 empty] | DZ.272.374.2025
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Opakowanie | Rozmiar | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Rękawice nitrylowe do cleanroomów | Rękawice 100% nitrylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; Zgodność z normą: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5. Przesłanie karty produktu. Przykładowy produkt lub równoważny: 112-4821, VWR |  | 1000 szt. | M - 1 op. L - 1 op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice do cleanroomów kwasoodporne | Materiał powłoki neopren. Perforowane opuszki zwiększające przyczepność chwytanych przedmiotów. Bezpudrowe, wolne od alergenów. Długość rękawic 310 mm (+10 %); Sterylne. Wysoki stopień ochrony tj. > 480 min dla kawsów: azotowego 70%; chlorowodorowego 37%; HF, fosforowego, mrówkowego. Grubość: Dłoń (MM/MILE) 0.18 / 7, Palec (MM/MILE) 0.19 / 7.5. Pakowane parami w etui PE . 100 par na karton. Przesłanie karty produktu Zgodność z normami: EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0. Przesłanie karty produktu. Przykładowy produkt lub równoważny: TouchNTuff® DermaShield® 73-701 |  | 200 par | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zasłona twarzy do pracy w cleanroomie | Osłona twarzy do pracy w clean roomie, jednorazowego użytku. Pakowane po 150 sztuk. Uniwersalny rozmiar. Kolor biały. Przesłanie karty produktu. Przykładowy produkt lub równoważny: Kimtech M7, PE |  | 150 szt. | Uniwersalny | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kombinezon ochronny do cleanroomów o klasie czystości 10/ISO4 | Kombinezon czysty i niesterylny do zastosowania w pomieszczeniach o klasie czystości 10/ISO4 (potwierdzone certyfikatami). Pakowany pojedyńczo. Szczelne szwy. Kombinezon całościowy z kapturem; Wykończenia rękawów w sposób elastyczny, z pętlą na kciuk. Wykonany z niepylącego, oddychającego, pyłoszczelnego materiału typu Tyvek lub równoważnego. Zgodność z normami: ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategoria III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009. Przesłanie karty produktu. Przykładowy produkt lub równoważny: BioClean-D™ BDCHT |  | 20 szt. | XL | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Chusteczki do cleanroomów, niesterylne | Chusteczki do Cleanroomów, nietkane, niesterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5; Chusteczki z włókniny będącej mieszaniną 45% poliestru/55% celulozy (+-3%). Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni i blatów, pochłaniają wycieki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań.; rozmiar chusteczki min. 298×298 mm. Przesłanie karty produktu. |  | 150 szt. | Minimalny rozmiar: 298x298 mm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Maty do pomieszczeń czystych | Maty zatrzymujące kurz i brud z podeszw obuwia, powierzchnia min. 1m2, wielowarstwowe - 30 warstw ponumerowanych, samoprzyczepny spód zapobiegający przesuwaniu się maty |  | 8 sztuk (30 warstw w każdej) | Minimalny rozmiar powierzchni: 1m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Maksymalny dopuszczalny termin realizacji całości zamówienia wynosi: 10 dni roboczych. | [5 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0