## Przedmiot Zamówienia
| Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ | [7 empty] | DZ.272.275.2025
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Stymulator mechaniczny | System mechanicznego stymulatora - zaawansowane, komputerowo sterowane urządzenie przeznaczone do precyzyjnego stosowania bodźców mechanicznych w badaniach mechanosensytywnych. Umożliwia kontrolowanie i pomiar zarówno siły, jak i przemieszczenia w jednym punkcie aplikacji, co pozwala na dokładną ocenę progu mechanicznego oraz mechanosensytywności w badaniach nad bólem, neurofizjologią i biomechaniką. Właściwości mechaniczne: Rozdzielczość siły: do 0,3 mN. Zakres przemieszczenia: 10 mm. Rozdzielczość przemieszczenia: 1 µm. Czas odpowiedzi na skok siły: 1,3 ms. Częstotliwość odpowiedzi sinusoidalnej: 530 Hz. Długość ramienia indentera: 3,0 cm. Maksymalna siła: 5 N. Moc zasilania: 120 W. Właściwości ogólne: Wymiary kontrolera: 48 cm (szer.) × 32 cm (gł.) × 13 cm (wys.). Waga kontrolera: 8 kg. Waga silnika: 0,32 kg. Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz. Dostępność wymiennych końcówek indentera o średnicach od 0,3 do 3,0 mm. Zestaw zawiera: Kontroler z interfejsem komputerowym; Silnik z ramieniem indentera; Końcówki indentera o różnych średnicach: 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0; Kabel zasilający; Oprogramowanie do sterowania i analizy danych; Instrukcja obsługi w języku angielskim. Wymagania dodatkowe: Możliwość integracji z innymi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak systemy akwizycji danych. Wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania. Dostępność szkoleń dla użytkowników. Produkt wzorcowy: 305E-I, Aurora Scientific lub równoważny, zgodny z opisem. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi: 10 tygodni. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0