## Część nr 3
Sprawa nr: DZ.272.624.2025
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT (kolumny H*I) | Wartość brutto (cena jednostkowa + VAT) (kolumny H+J)
1 | Zestaw STAGE-4D-MESOSPIM-K1 | Zestaw składający się z 9 elementów: 1) Podwójny stolik liniowy zapewniający 100 mm skoku roboczego z dokładnością submikronową. Wykonany z anodowanego aluminium, z gwintami metrycznymi M6x1, korpusem HEV i zintegrowanym kątownikiem montażowym. Przeznaczony na próbki w osi Y (Dual-LS100-FTP); 2) Stolik liniowy z zakresem ruchu 50 mm i dokładnością submikronową, przeznaczony na próbki w osi X (LS-50-AMCCH); 3) Płyta do mocowania płaskiej powierzchni stolika liniowego do płytki prototypowej. Wymiary: 3,9 x 5,9 x 0,375 cala (LS-5012); 4) Stolik liniowy z sub-mikronową dokładnością (< 0.7 μm) i ruchem o zakresie do 50 mm. Rozdzielczość enkodera obrotowego 5.5 nm, rozdzielczość enkodera linearnego 10 nm. Prędkość maksymalna 1.75 mm/s. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 152.5 x 68.5 x 30 mm. Waga: 1.4 kg. (LS-50-AMCLH); 5) Para uchwytów typu jaskółczy ogon (VTS-2112 i CDZ-1010) o wymiarach całkowitych 60 × 62 × 10 mm. Adapter do sprzężenia stolików osi X i Z.(DV-6010-C); 6) Stolik liniowy z zakresem ruchu 50 mm i dokładnością submikronową, z prowadnicą ze stali nierdzewnej. Przeznaczony na próbki w osi Z (LS-50S-AMECH); 7) Enkoder liniowy LE Heidenhain ze skalą 70 mm zainstalowany na stoliku na próbki w osi Z (LE-LS-HH-70); 8) Adapter do stolika obrotowego (C60-3060-CMR-1011); 9) Stolik obrotowy z tuleją zaciskową do mocowania próbek (C60-3060-SRS). Produkt wzorcowy: STAGE-4D-MESOSPIM-K1, Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw TG8-MESOSPIM-K1 | Kontroler typu Tiger do konstrukcji mikroskopu typu light-sheet mesoSPIM, sterujący czterema silnikami DC, z pozostawionymi wolnymi 5 slotami. Składa się z: a) zestawu TG8-BASIC, w skład którego wchodzi: - obudowa 8-gniazdowa do kart sterowania ruchem wraz z zasilaczem, o wymiarach 9.25" x 5.5" x 10.25". Wejście 100-240 VAC - 1 szt. (TG8), - karta komunikacyjna, która łączy się z komputerem hosta przez interfejs USB i zapewnia komunikację ze wszystkimi kartami w obudowie - 1 szt. (TGCOM); - karta sterowania ruchem w dwóch osiach - 2 szt. (TGDCM2); - joystick z dwoma pokrętłami oraz mehanizmem ZF (zero force); - zasilacz; b) dodatkowego elementu: karty sterowania ruchem w dwóch osiach - 1 szt. (TGDCM2) Produkt wzorcowy: TG8-MESOSPIM-K1, Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw MESOS-MACH-K1 | Zestaw metalowych komponentów mechanicznych do konstrukcji mikroskopu typu light-sheet mesoSPIM, składający się z 5 rodzajów elementów: 1) Zmodyfikowana płytka klatkowa Thorlabs LCP-03/M (blank cageplate) o średnicy 60mm, dopasowana do pierścienia adaptera Nikon F-Mount (zdemontowanego z Thorlabs SM2NFM) - 2 szt (MESOS-01) 2) radiator o wysokości 2 mm - 14 szt. (MESOS-10) 3) mostek stołowy o grubości 12.7 mm - 1 szt. (MESOS-11) 4) uchwyt lustra stołowego - 2 szt. (MESOS-12) 5) uchwyt QS15 do zmodyfikowanej płytki klatkowej Thorlabs LCP03 - 2 szt. (MESOS-13) Produkt wzorcowy: MESOS-MACH-K1 Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dodatkowy stolik liniowy | Stolik liniowy z sub-mikronową dokładnością (< 0.7 μm) i ruchem o zakresie do 50 mm. Rozdzielczość enkodera obrotowego 5.5 nm, rozdzielczość enkodera linearnego 10 nm. Prędkość maksymalna 1.75 mm/s. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 152.5 x 68.5 x 30 mm. Waga: 1.4 kg. Produkt wzorcowy: LS-50-AMCLH, Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dodatkowa płyta do mocowania stolika liniowego do płytki prototypowej | Płyta do mocowania płaskiej powierzchni stolika liniowego do płytki prototypowej. Wymiary: 3,9 x 5,9 x 0,375 cala. Produkt wzorcowy: LS-5012, Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dodatkowa karta sterowania ruchem w dwóch osiach | Karta sterująca ruchem w dwóch osiach, kompatybilna z modułowym kontrolerem TGx, zajmująca jedno gniazdo. Produkt wzorcowy: TGDCM2, Applied Scientific Instrumentation lub równoważny, zgodny z opisem. Warunki gwarancji reguluje zał. nr 3 do umowy. |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Podpis Ofetenta …............................................................ | Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia wynosi 42 (słownie: czterdzieści dwa) dni kalendarzowe. |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0