## Część nr 3
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC- 2022/45/B/NZ3/03688
Sprawa nr: DZ.272.894.2025
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Detergent do mycia szkła | Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego. Łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, nie pozostawia zmętnień, zacieków itp. Biodegradowalny. Nie niszczy skóry dłoni. Pojemność 5l. Proukt wzorocowy: Bionovo B-0113 równy lub równoważny. |  | 5L | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw pipet automatycznych | Zestaw pipet jednokanałowych objętościowych. W składzie muszą się znajdujować 4 pipety: LMP10 (0,5-10 µl), LMP20 (2-20 µl), LMP200 (20-200 µl), LMP1000 (100-1000 µl, lekka obudowa z ergonomicznych materiałów odporna na chemikalia. Regulacja objętości z mechanizmem blokującym. Możliwość autoklawowania elementów roboczych. Zestaw musi zawierać: uniwersalny statyw liniowy, 3 pudełka z końcówkami (10 µl, 200 µl, 1000 µl), klucz kalibracyjny oraz wieszak na pipetę. Produkt wzorocwy: Bionovo B-3939 równy lub równoważny. |  | 1 zestaw (4 pipety) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Podpis Oferenta:…............................................. |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0