## Część nr 3
DZ.272.89.2026
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy Laboratoriów ISO) | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Elektroda do pH metru. | Elektroda do pomiaru pH przeznaczona do ogólnych zastosowań laboratoryjnych - pomiaru pH próbek płynnych, cieczy, zawiesin, buforów, podłoży hodowlanych, minimalna objętość próbki - 20 mL, z czujnikiem temperatury i kablem do podłączenia do pHmetru, szklana, zakres pomiaru pH 0 –14, zakres temperatur 0 °C – 100 °C, kompatybilna z pHmetrem Mettler Toledo model S470-K, zakup dotyczy zestawu - elektrody wraz z kablem do przyłączenia do pH metru. | Brak. |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Termin realizacji całości zamówienia wynosi:…..…. dni. |  |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0