## Część nr 3
Nr Sprawy: DZ.272.176.2026
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagana jakość, lub certyfikat dla przedmiotu zamówienia i/lub dostawcy (jeśli dotyczy Laboratoriów ISO) | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Kolektor próżniowy do izolacji kwasów nukleinowych | Kolektor próżniowy do izolacji kwasów nukleinowych umożliwiający równoczesne przetwarzanie 24 kolumienek wirówkowych, do pracy ciągłej w podciśnieniu, umożliwiający przetwarzanie próbek i izolację kwasów z próbek o wysokiej lepkości - krew, osocze. kolektor kompatybilny z zestawami do izolacji firmy Qiagen, kolektor próżniowy kompatybilny z przyłączeniami z pozycji 2 i 3. | ND | 1 | 1
2 | Zestaw do przyłączenia kolektora próżniowego | System umożliwiający połączenie kolektora próżniowego z pompą próżniową na 24 kolumienki wirówkowe. Kompletny zestaw zawiera tackę, butelkę na odpady, przewody, złączki, manometr. Zestaw przyłączeń kompatybilny z kolektorem próżniowym z pozycji 1. | ND | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Zawory próżniowe | Zestaw zaworów próżniowych do przyłączenia kolektora 24 szt kompatybilny z kolektorem próżniowym z pozycji 1. | ND | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Podpis oferenta …............................................ |  |  |  | Cena | 0 |  | 0 | 0