## Template.OPZ (hidden)
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## Dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23

## 1
DZ.272.416.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Statyw karuzelowy na pipety automatyczne | Uniwersalny statyw karuzelowy na pipety automatyczne, pasujący do większości dostępnych na rynku pipet automatycznych jedno- i wielokanałowych, w tym do pipet marki Brand posiadanych przez Zamawiającego. Z obracaną głowicą, mogący pomieścić 6 jednokanałowych pipet automatycznych ustawionych wertykalnie. | 1 szt. | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 0,1-1 µl | Nr katalogowy 705868 (Brand) lub równoważny: Pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 0,1- 1 μl, możliwa do obsługi jedną ręką, centralnie usytuowany tłok, z przodu posiada 4-cyfrowe okno wskazujące pojemność, nastawianie pojemności z użyciem pokrętła nastawy, obecna blokada nastawy oraz aktywny trzon zrzutu końcówek, z wąskim trzonkiem ułatwiającym pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), odporna na działanie promieniowania UV oraz środków do dezynfekcji, przystosowana do sterylizacji w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min). Dostarczana wraz z deklaracją zgodności CE zgodnym z wytyczną IVD oraz certyfikatem jakości. | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 0,5-10 μl | Nr katalogowy 705870 (Brand) lub równoważny: Pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 0,5-10 μl, możliwa do obsługi jedną ręką, centralnie usytuowany tłok, z przodu posiada 4-cyfrowe okno wskazujące pojemność, nastawianie pojemności z użyciem pokrętła nastawy, obecna blokada nastawy oraz aktywny trzon zrzutu końcówek, z wąskim trzonkiem ułatwiającym pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), odporna na działanie promieniowania UV oraz środków do dezynfekcji, przystosowana do sterylizacji w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min). Dostarczana wraz z deklaracją zgodności CE zgodnym z wytyczną IVD oraz certyfikatem jakości. | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości 5-50 µl | Nr katalogowy 705906 (Brand) lub równoważny: Pipeta automatyczna, 8-kanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 5-50 μl, możliwa do obsługi jedną ręką, z przodu posiada 4-cyfrowe okno wskazujące pojemność, nastawianie pojemności z użyciem pokrętła nastawy, obecna blokada nastawy, umożliwia pracę z płytkami do PCR, odporna na działanie promieniowania UV oraz środków do dezynfekcji, przystosowana do sterylizacji w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min). Dostarczana wraz z deklaracją zgodności CE zgodnym z wytyczną IVD oraz certyfikatem jakości. | 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia liczony od daty jego złożenia (w tygodniach) | 3 |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2024/06/Y/NZ6/00041