## Template.OPZ (hidden)
Lp. | Część | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Liczba dni roboczych potrzebnych na realizację zlecenia wynosi: |  |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)

## Dane (hidden)
0
0.05
0.08
0.23

## 1
DZ.272.407.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Rozmiar opakowania | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | pipeta wielokanałowa 0,5 – 10 µL | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej objętości w zakresie 0,5 – 10 µl, nr kat. 3125000010 (Eppendorf) lub równoważny: 8-kanałowa pipeta z zakresem objętości od 0,5 µl do 10 µl, ze skokiem nastawnym nie wiekszym niż 0,01 µl. Pipeta musi być w pełni autoklawowalna (całość urządzenia, bez konieczności rozkręcania) w temperaturze 121°C (20 min). Posiada 4-cyfrowy wskaźnik objętości. Wykonana z lekkich, wytrzymałych materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz działanie odczynników chemicznych. Wyposażona w przycisk sterujący o niskiej sile nacisku (redukcja ryzyka RSI). Wyposażona w system sprężynujących stożków (tzw. spring-loaded tip cones) zapewniający optymalne i powtarzalne uszczelnienie końcówek na każdym kanale przy użyciu minimalnej siły. Spełnia normy ISO 8655 dotyczące dokładności i precyzji (należy dołączyć certyfikat jakości/raport z kalibracji producenta). | 1 szt | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | pipeta wielokanałowa 10 – 100 µL | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej objętości w zakresie 10 – 100 µl, nr kat. 3125000036 (Eppendorf) lub równoważny: 8-kanałowa pipeta z zakresem objętości od 10 µl do 100 µl, ze skokiem nastawnym nie wiekszym niż 0,1 µl. Pipeta musi być w pełni autoklawowalna (całość urządzenia, bez konieczności rozkręcania) w temperaturze 121°C (20 min). Posiada 4-cyfrowy wskaźnik objętości. Wykonana z lekkich, wytrzymałych materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz działanie odczynników chemicznych. Wyposażona w przycisk sterujący o niskiej sile nacisku (redukcja ryzyka RSI). Wyposażona w system sprężynujących stożków (tzw. spring-loaded tip cones) zapewniający optymalne i powtarzalne uszczelnienie końcówek na każdym kanale przy użyciu minimalnej siły. Spełnia normy ISO 8655 dotyczące dokładności i precyzji (należy dołączyć certyfikat jakości/raport z kalibracji producenta). | 1 szt | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia liczony od daty jego złożenia (w tygodniach) | 5 |  |  | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem.
….................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)
Projekt pn. Wsparcie projektu „Centre of Excellence for Precise Phenotyping and BioDataBanking (P4Health)” finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr MNiSW/2025/DIR/810 z dnia 30.12.2025 r.