## Dane (hidden)
0%
5%
8%
23%

## OPZ
#VALUE!
| Nazwa postępowania: Zawarcie umowy ramowej na sukcesywny zakup środków do dezynfekcji i sterylizacji | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - OPZ Sprawa nr: DZ.272.630.2026
Wymagania: 1) Maksymalny czas realizacji zamówienia: 10 dni roboczych 2) Konieczność dołączenia karty charakterystki produktu. 3) Data ważności produktu - nie mniej niż 80% okresu ważności zadeklarowanego przez producenta.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy, aktualne pozwolenie na obrót | Jednostka miary | Szacowana ilość zakupu | Oferowany produkt [Producent, nr katalogowy] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT) [PLN]
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholi - 1L | roztwór gotowy do użycia, substancje aktywne: etanol w stężeniu 65-75%, szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi, szerokie spektrum działania obejmujące działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, pełne działanie wirusobójcze po max. 1 min.; przykładowy produkt lub równoważny: Alpinuseptol | TAK | 1L z głowicą spryskującą | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholi - 5 L | roztwór gotowy do użycia, substancje aktywne: etanol w stężeniu 65-75%, szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi, szerokie spektrum działania obejmujące działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, pełne działanie wirusobójcze po max. 1 min.; przykładowy produkt lub równoważny: Alpinuseptol | TAK | kanister 5L | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie chloru - 2L | preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, zawierający min. 3.6% aktywnego chloru (chloran sodu, podchloryn sodu, itp.), do stosowania na powierzchniach czystych i zanieczyszczonych substancją organiczną, czas działania max. 15 min, możliwość prowadzenia dezynfekcji w obecności ludzi i zwierząt w warunkach odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska - możliwość usuwania pozostałości produktu do kanalizacji, data ważności: min. 12 miesięcy od daty produkcji, min. 9 miesięcy od daty dostawy przykładowy preparat lub równoważny: desam prim, Eko Javel | TAK | 2L | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie chloru - w postaci tabletek | preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym i pełnym wirusobójczym, w postaci tabletek, zawierający sól sodową kwasu dichloroizocyjanurowego - jedna tabletka uwalnia min. 2.5 g aktywnego chloru, do stosowania na powierzchniach czystych i zanieczyszczonych organicznie, czas działania max. 15 min, stabilność roztworu roboczego min. 3 dni, data ważności deklarowana przez producenta - min. 4 lata; przykładowy preparat lub równoważny: Haz-Tabs | TAK | 100 tabletek | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat do dezynfekcji powierzchni zawierający czwartorzędowe związki amoniowe | preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych, nie wymaga spłukiwania, odpowiedni do dezynfekcji wyrobów ze stali szlachetnej, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy; skład: czwartorzędowe związki amoniowe (np. chlorek didecylodwumetyloamoniowy, chlorek bezyloalkiloamonowy) i aminy, bez aldehydów, fenoli; aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi min. 7 dni; spektrum działania: wirusobójcze (pełne), bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze (zgodnie z normami europejskimi) po max. 15 min.; przykładowy produkt lub równoważny: Quatrodes Extra | TAK | 1L | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Preparat alkoholowy 4 kg | roztwór do mycia i dezynfekcji blatów, stołów i podłóg oraz do dezynfekcji rąk; działanie bakteriobójcze i grzybobójcze; skład: etanol 96%, propan-2-ol, propan-1-ol; przykładowy produkt lub równoważny: Line-Antybakteria 96 | TAK | 4 kg | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uniwersalny płyn dezynfekujący do rąk, powierzchni i sprzętu. | roztwór do mycia i dezynfekcji blatów, stołów i podłóg oraz do dezynfekcji rąk, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze; skład:etanol 70%, propan-2-ol, propan-1-ol przykładowy produkt lub równoważny: Line-Antybakteria 70 | TAK | 1L z głowicą spryskującą | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | produkt zawierający min. 70% etanolu lub mieszaniny etanolu i izopropanolu, o właściwościach bakteriobójczych, prątkobójczych, wirusobójczych (pełne działanie) i grzybobójczych; higieniczna dezynfekcja rąk (zgodnie z EN 1500) max. 30 sekund, działanie dezynfekujące przedłużone do 3 godzin, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików, przebadany pod względem dermatologicznym, zawiera substancje nawilżające lub natłuszczające (np. glicerynę), które zapobiegają wysuszaniu skóry (dobrze tolerowany przez skórę nawet przy częstym stosowaniu); przykładowy preparat lub równoważny: Velodes Gel, Sterillhand gel | TAK | 500 ml z pompką dozującą | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Spirytus medyczny 96% | skład: alkohol etylowy 96%, 0,5 % chlorheksydyny; do czyszczenia i mycia wszelkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie alkoholi; | NIE | 5L | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Spirytus medyczny 70% | skład: alkohol etylowy 70%, 0,5 % chlorheksydyny; do czyszczenia i mycia wszelkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie alkoholi, data ważności produktu - min. 2 lata od daty dostawy; | NIE | 5L | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni | chusteczki nasączone preparatem na bazie alkoholu przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, substancja aktywna: etanol, izopropanol, czwartorzędowe sole amoniowe; spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wszystkie wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV), czas działania max. 5 min.; przykładowy preparat lub równoważny: Velox wipes alko | TAK | 100 szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni | chusteczki do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi (przedmiotów z akrylu i pleksi), substancja aktywna: chlorek didecylodimetyloamoniowy lub inne czwartorzędowe sole amoniowe; działanie bakterio-, prątko- i grzybobójcze, ograniczone działanie wirusobójcze po max. 10 min; przykładowy preparat lub równoważny: Velox wipes NA | TAK | 100 szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Gaziki do odkażania skóry | gazik dwuwarstwowy do oczyszczalnia i dezynfekcji skóry przed iniekcją, zabiegiem, dezynfekcji sprzętu i przyrządów, gaziki jałowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym; przykładowy produkt lub równoważny: Alkoclean | NIE | 100 szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru o działaniu sporobójczym | preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w miejscach wysokiego ryzyka; spektrum działania: sporobójcze (C.difficile, B.subtilis) po max 30 min, grzybobójcze pełne wirusobójcze, bakteriobójcze po max. 1 min, prątkobójcze po max. 3 min. skład: etanol, propan-2-ol, nadtlenek wodoru; preparat niezawierający adehydów i fenoli; przykładowy produkt lub równoważny: Velox® Oxy ETA | TAK | 1L z głowicą spryskującą | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni | preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, niewymagający spłukiwania; skład: alkohole i czwartorzędowe związki amoniowe; aktywność roztworu roboczego min. 4 tygodnie; spektrum działania: działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, przykładowy produkt lub równoważny: Lysoformin Rapid | TAK | 1L | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty realizacji zlecenia tj. koszty transportu, pakunku etc. 2) Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest pod każdym względem zgodna z powyższym opisem oraz wymaganiami zawartymi w nagłówku. |  |  |  |  | #VALUE!
................................................................. (podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77,
E-mail: sekretariat@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580